＂마셔보면 좋은 물, 알고 보면 아리수＂ 공모당선작 우수
	동부수도사업소
수신	수신자참조
(경유)
제목	급수설비(급수관 정체수) 수질검사 성적서 교부**************

먹는물수질기준 및 검사등에 관한규칙 제3조제2항의 규정에 의하여 다음과 같이 먹는물 수질검사성적서를 교부합니다.

1. 검체내용

검 체 명	급수관 정체 수돗물	의뢰근거	수도법 제33조		접수번호	동부26
채수장소	***************** ************		채수일시	2018.11.13.	접수일자	2018.11.12.
채수방법	검사자 현장채취	검사목적	법정 수질검사

2. 수질검사 성적서

가. 검사결과 종합

판 정	**
수질기준초과항목	**

나. 항목별 검사결과

검사항목	기 준	검사결과	비고
		*********
1. 탁도	1NTU 이하	****
2. 수소이온농도	5.8~8.5	***
3. 구리	1㎎/L 이하	***
4. 철	0.3㎎/L 이하	***
5. 납	0.05㎎/L 이하	*****
6. 아연	3㎎/L 이하	***
7. 색도	5도 이하	***

끝.

	동부수도사업소장
수신자	서울교통공사사장,급수운영과장
주무관	이대영		수질팀장	정번석		행정지원과장	11/20 代서경란
협조자
시행	행정지원과-30415	(		)	접수		(		)
우	05397	서울특별시 성동구 고산자로10길 13	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	02-3146-2655	/전송	02-3146-2678	/	binzari@seoul.go.kr	/	부분공개(7)