문서번호	정수과-7171
결재일자	2018.11.22.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정수과장
곽용찬		11/22 김효상
협조	주무관		정갑평
	주무관		최병일

중앙 제어실 운영일지

2017.  11.

정수과

□ 점검일 : 2018.11.20.(화)

□ 점검자 : 공업주사보 곽용찬

□ 점검내용 및 결과

구 분		점 검 내 용	점 검 결 과	비고
중앙제어실	제어 ·통신	․ 공정별 PRS 시스템 이상유무 ․ 염소실 제어 프로그램 점검 ․ 약품실 제어 프로그램 점검 ․ 신설여과지 역세 프로그램 점검 ․ 활성탄흡착지 역세 프로그램 점검 ․ 광허브 및 모뎀 이상유무 ․ 현장 PLC 시스템 이상유무 ․ 오존,AOP 프로그램 점검 ․ 각종 DB 생성 및 점검 ․ EWS 및 OS 각종 화면 그리기 작업 ․ 각종 보고서 생성 및 관리	․ DAS1,2 서버내 불필요 프로그램 제거 및 내부 메모리 정리 ․ 활성탄 흡착지 통신 설비 점검 - 이상없음 ․ 제어실 각종 모뎀 및 에토스 점검 - 이상없음 ․ 약품실 PRS 및 PLC 통신 점검 - 이상없음
	계측설비	․ 유량계 이상유무 ․ 수위계 이상유무 ․ 수질 계측기 데이터 이상유무	․ 이상없음
정수시설물 운영관리	정수운영	․ 약품 투입기 가동 및 투입상태 ․ 각종 현장 Local 판넬 이상유무 ․ 각종 밸브 및 근접, 리미트 스위치 이상유무 - 정수, 공기, 역세수, 퇴수 밸브 - 대차, 드럼 근접 스위치 ․ 슬러지 콜렉터 자동 운전 이상유무 ․ 응집기 작동상태 ․ 탈수기 및 회수 펌프 가동상태 ․ 배니지 가동상태 이상유무 ․ 농축조 가동상태 이상유무 ․ 각종 수질 계측기 데이터 이상유무	․ 1,2계열 침전지 슬러지 콜렉터 자동운전 점검 - 이상없음
방호 설비	CCTV	․ 공정용 CCTV 영상표출상태 확인 ․ 각 구성품별 작동상태 ․ 카메라 조작 작동상태 ․ 서버장비통신상태	․ 이상없음