문서번호	복지정책과-22513
결재일자	2018.11.29.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		사회서비스혁신추진반장	복지정책과장
유지훈		김설희	11/29 배형우
협조
	사회서비스정책팀장		김현정

서울시사회서비스원 정보시스템 구축계획

2018.11.

복 지 본 부

(사회서비스혁신추진반)

서울시사회서비스원 정보시스템 구축계획

’19년 서울시 사회서비스원 개원(본부 및 산하기관 4개소)에 따라 효율적인 업무처리를 위해 홈페이지 등 정보시스템을 구축하고자 함

□ 추진근거 :「서울특별시 정보화사업 추진절차에 관한 규칙」제6조

□ 추진배경

❍ 서울시 사회서비스원 개원에 따른 대시민 홍보 및 정보 제공

❍ 별도의 출연기관 설립에 따른 내부 업무시스템 구축

□ 추진방향

❍ 신규 시스템 및 서비스 구성, 연계시스템과 연동 장애 등에 대한 테스트 실시

❍ 전자정부 3.0 표준 프레임워크 기반의 쉽고 편리한 사회서비스 정보 제공

❍ 사회서비스원 이용자 및 종사자 개인정보보안 시스템 구축

□ 사업개요

❍ 사 업 명 : 서울시 사회서비스원 정보시스템 구축

❍ 사업기간 : 계약일로부터 2019년 12월 31일까지  *협의후 변경 가능

❍ 총사업비 : 300,000천원

❍ 계약방법 : 제한경쟁입찰(협상에 의한 계약)

❍ 세부내용

- SW 개발(웹․어플리케이션․그룹웨어․기타 개발)

- 서    버(웹․어플리케이션․DB․mail․저장 서버)

- 정보보호(통합위협관리시스템, 방화벽, IPS, DB암호화솔루션, DB접근제어)

- 정보통신인프라․전산실 구축 등

□ 구축내용

❍ 홈페이지 및 어플리케이션 구축

- 사회서비스원 소개, 이용신청, 검색, 취업정보, 정보마당, 알림마당 등

❍ 업무시스템 구축

- 사업관리 : 사회복지시설 운영 및 종합재가서비스 제공 관련 이용자, 대기자, 시설, 이용료 등 각종 통계 관리, 커뮤니티 등

- 그룹웨어 : 전자결재, 재무회계, 내부메일, 게시판, 일정, 설문, 관리자 등

❍ 보안솔루션 운영, 전산실 등 인프라 구축 및 유지보수

❍ 세부내역(안)

구분	품목	세부사항	수량
SW 개발	Web 개발	기획, 디자이너, 코더, 컴파일러	1
	APP 개발	기획, 디자이너, 코더, 컴파일러	1
	그룹웨어	기본엔진(더존), user(200명)	1
	예산회계시스템	Neo iCUBE-G20(더존)	1
	mail 서비스	기본엔진(더존), user(200명)	1
서버시스템	Web서버	CPU(2.1Ghz*8core), RAM(64GB), HDD(2TB*4), OS(Winsvr2016), 백신(V3svr)	1
	App서버	CPU(2.1Ghz*8core), RAM(64GB), HDD(2TB*4), OS(Winsvr2016), 백신(V3svr)	1
	DB서버	CPU(2.1Ghz*16core), RAM(64GB), HDD(2TB*4), OS(Winsvr2016), 백신(V3svr), DB(Maria)	1
	mail서버	CPU(2.1Ghz*8core), RAM(64GB), HDD(2TB*4), OS(Winsvr2016), 백신(V3svr)	1
	저장서버	CPU(2.1Ghz*8core), RAM(64GB), HDD(2TB*4), OS(Winsvr2016), 백신(V3svr)	1
정보보호시스템	통합위협관리시스템(UTM)	MF22100, IPSModule, VPModule	1
	방화벽	MF2 1510	1
	IPS	ONE-i 2000	1
	웹방화벽	Wapples 2400	1
	DB암호화솔루션	D`Amo v3.0, 16Core	1
	DB접근제어	Chakra MAX Core V2. 8코어	1
정보통신인프라	백본스위치	10G*6(SFP+), 1G*24(SFP), 1G*4(RJ-45), 부속자재(mini-GBIC포함), CoreLicense	1
	워크그룹스위치	10G*4(SFP+), 1G*4(SFP), 1G*24PoE(RJ-45), 부속자재(mini-GBIC포함)	3
전산실구축 (20m2)	엑세스플로어	우드판넬(전도성마감재), 출입통제시스템(지문인식)	1
	서버Rack	19" 표준, 2000mm	3
	항온항습기	PA010-A2HS-D (15RT, 에이알)	1
	무정전전원장치	YESP-2200-30 (20KVA, 예스파워)	1
	전기공사(분전반포함)	분전함제작, 2차전원공사(접지포함)	1
	정보통신공사(LAN공사外)	UTP케이블공사(광점퍼포함), 구내통신케이블공사(접지포함)	1

※ 보건복지부 시범사업 협의 완료후 결과를 반영하여 확정예정

□ 향후계획

❍ 제안요청서 및 보안성 검토 요청	: ’19. 3월

❍ 입찰공고 및 제안서 평가	: ’19. 3월

❍ 시스템 개발 및 시범운영	: ’19. 3월 ~ 5월

❍ 개발완료 및 유지보수	: ’19. 5월 ~ 12월까지