＂마셔보면 좋은 물, 알고 보면 아리수＂ 공모당선작 우수
	남부수도사업소
수신	남서울경전철 주식회사
(경유)
제목	상수도관 이설요청에 대한 회신(신림역6번출구 앞)

1. 남서울2018-998(2018. 11. 30.)호와 관련입니다

2. 위 호와 관련『신림선경전철 민간투자사업 2공구 108정거장 내 상수도관 이설공사』구간내 저촉되는  상수도관 이설요청 건에 대하여 아래와 같이 원인자 부담으로 이설승인 조건을 부여하여 통보하오니,

3. 공사 일주일전까지 원인자부담금(세척수량,GIS측량비,감리비) 납부와 책임감리 입회하에 시공토록 하고 이설승인조건이 차질 없이 이행될 수 있도록 시공 및 관리감독에 철저를 기하여 주시기 바랍니다.

가. 공사개요

1) 공 사 명 : 신림선경전철 민간투자사업 2공구 108정거장 내 상수도관 이설공사

2) 공사위치 : 관악구 신림동 신림역6번출구 앞

3) 이설개요 : 상수도관 D=300mm, L=24m

4) 원 인 자 : 남서울경전철 주식회사

나. 이설승인 조건

1) 원인자부담으로 자체이설 : 공사전 원인자부담금 납부

2) 이설승인조건 : 붙임 참조

3) 우리사업소에 공사 최소 일주일전 착공계 및 완료후 준공계를 제출

붙임  1. 이설승인 조건 1부.

2. 원인자부담금 고지서(별도송부) 1부.  끝.

	남부수도사업소장
주무관	송현우		급수설비팀장	이경희		급수운영과장	전결 12/04 이성환
협조자
시행	급수운영과-24379	(		)	접수		(		)
우	07062	서울특별시 동작구 여의대방로10길 97 (신대방동) 남부수도사업소 3층 급수운영과	/
전화	(02)3146-4557	/전송	(02)3146-4589	/	orange5153@seoul.go.kr	/	대시민공개