화재예방 및 소방안전관리 점검결과(보완사항)

[승강장안전문관리단]

□ 점검개요

○ 점검일시 : 2018. 11. 9. ~ 11. 18.

○ 장    소 : 승강장안전문관리단 및 PSD관리소 사무실, PSD 창고,

관할 전원공급(UPS)실

○ 점 검 자 : 312명

□ 점검결과

○ 자체점검 미비점 조치

연번	화재예방 및 소방안전관리 미비점	조치결과(계획)	비 고
1	3호선 일원역 하선 UPS 자동소화장치 예비전원 이상	완료
2	2호선 용답역 UPS 자동소화장치 하론소화기 압력 불량	완료

□ 화재예방 및 소방안전관리 미비점 조치결과

연번	조치 전	조치 후
1
	3호선 일원역 하선 자동소화장치 예비전원 불량	조치 완료
2
	2호선 용답역 하론소화기 압력불량	조치 완료 (자동소화장치 교체)