문서번호	도시활성화과-14047
결재일자	2018.12.14.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		도시활성화정책팀장	도시활성화과장
조건상		이창구	12/14 윤호중
협조
	주무관		최대규

「사직2구역 보전관리 사업」

******** 앵커시설 매입에 따른 시설 노후 개선 계획

2018. 12.

도시재생본부

(도시활성화과)

「사직2구역 보전관리 사업」

******** 앵커시설 매입에 따른 시설 노후 개선 계획

사직2구역 보전 및 대안사업 추진 관련 ******** 앵커시설을 주민공동이용시설 등으로 활용하고자 노후개선 정비계획을 수립함

1		추진개요

관련근거

□ **************************************

□ ***********************************************

추진배경

□ 주민협의체 구성을 앞두고 사직2구역 내 주민이용시설 마련 시급

□ 주민 협의체 활동 거점 공간으로써 건물의 노후화에 따른 긴급수리 및 안전조치 필요

추진경위

*******************************************

*********************************

**************************************************

*********************************

********************************************

**********************************

*******************************

2		현황 및 문제점

시설현황

□ 위    치 : **************

□ 소 유 주 : ************

□ 규    모 : *************************

□ 건립연대 : ********

□ 용    도 : *************

문제점

□ 오랜 기간 과도한 증축과 덧시공, 1, 2층 출입구 분리로 인한 시설물 안전사고 발생 우려

□ 1층 바닥은 합판으로 마감되어 있어 주민모임 장소로 활용 할 경우 바닥 수평 보강 필요

□ 매입 후 공가로 방치하고 있어 건물 관리가 제대로 되지 않음

대상지 위치

3		추진계획

사업개요(용역 수의계약)

□ 사업명 : ***************************************

□ 기  간 : **********

□ 과업대상 : ********************

□ 계약방법 : ****

- *****************************************************

□ 소요예산 : ********************************

주요공사내용

□ 1층 거실 창문 샷시 교체

□ 1층 조적 벽체 보강 및 보수

□ 1층 바닥 누수 보수 및 바닥 마감재 교체(강화마루 · PVC 타일)

□ 1,2층 누수로 인한 주방 천장 보수 및 싱크대 교체

□ 1, 2층 설비공사 (1층 바닥 및 욕실, 주방 설비 보수)

□ 1층 벽체 파손 부분 조적 보수 및 단열 보강

□ 1,2층 내부 벽지 교체 및 재시공

□ 1층 파손된 일부 도어 교체 및 보수

□ 화장실 수리 및 마감 정리

□ 노후화로 위험한 다락 철거

□ 미장 보수 및 일부 도장

□ 옥상 누수로 인한 2층 천장 보수 및 보강

□ 외부 바닥 파손 부분 구조 보강 및 마감 정리

□ 옥외 공간 정원등 2개 신설 및 외부 현관등 교체, 폐기물 처리

□ 주민의견 수렴 및 현장관리

주요 공사범위 사진

4		행정사항

소요예산 : ********************************

※ 세부내용은 견적서 참고

□ 예산과목(주택사업특별회계)

- ************************************************************

향후계획

□ `18.12. : 수의계약 체결

□ `19. 3. : 보수 공사 완료

붙임 1. 과업내용서 1부.

2. 견적서 1부.  끝.