서울특별시 도시디자인위원회 심의의결조서

심의일시	2018. 12. 13.(목) 14:00 ~ 17:15
심의대상	보도, 자전거도로, 방음벽, 가로시설물
안 건 명	서울 양원 공공주택지구 조성 사업
심의번호	23 - 7	심의결과	조건부동의
【 의결 내용 】 ○ 아래 의견을 반영하여 사업진행하시고, 최종 디자인 안(반영 전ㆍ후가 비교된 이미지나 도면)은 디자인정책과로 제출하여 주시기 바랍니다. - 방음벽은 저소음 포장, 이격거리 확보, 방음림 조성 등 다른 대안을 우선적으로 적용한 후 꼭 필요한 구간에만 설치하여야 하므로 공원구간에 설치하는 방음벽은 삭제하시기 바랍니다. - 방음판은 조망, 채광, 개방감 확보 및 유지관리를 고려하여 강화접합유리 (2m × 1m)를 적용하시기 바랍니다.(폴리카보네이트 지양) - 공원에 설치하는 파고라 및 벤치 등 가로시설물은 동일한 인증유효제품으로 적용하시기 바랍니다. - 모든 사람이 안전하고 편리하게 이용할 수 있도록 서울시 유니버설디자인 통합 가이드라인을 반영하시기 바랍니다. - 본 위원회에서는 심의의 실효성 확보를 위하여 사후 모니터링을 강화하고 있으니, 조건부동의로 의결된 사항과 제시된 심의도서의 내용을 준수하여 사업을 진행하시기 바랍니다. 끝.