문서번호	건축기획과-11259
결재일자	2014.5.30.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	건축계획팀장	건축기획과장		주택건축정책관
류대근	박순규	이용건		05/30 한규상
협 조
	주무관		양효진

- 2014년도 제7차 -

서울특별시 건축(소)위원회 개최결과 보고

2014. 5.

주택정책실

(건축기획과)

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)	무 ■
	●	이해당사자	:	유 □	(		)	무 ■
	●	전문가	:	유 □	(		)	무 ■
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)	무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 □
				기타 □	(		)	무 ■
	●	기타사항	:	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □ 홍보 □
				취약계층 □ 성인지 □ 장애인 □ 디자인 □
				갈등발생 가능성 □ 유지관리 비용 □				무 ■
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)	무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 ■
	●	기업	:	유 □	(		)	무 ■
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 □	(		)	무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 ■
	●	시산하기관	:	유 □	(		)	무 ■

2014년도 제7차 건축(소)위원회 개최결과 보고

○ 일    시 : 2014. 5. 27(화), 17:00 ~

○ 개최장소 : 건축기획과(3층) 회의실

○ 안    건 : 1건

연번	사 업 명	위 치	용 도	층수 (상/하)	심의결과	비 고
1	흑석3재정비촉진구역 주택재개발정비사업	동작구 흑석동 253-89번지 일원	공동주택 (1,772세대)	20/5	조건부 본위원회 상정	건축+교통

건축위원회 심의의결조서

1/1

심의일자	2014. 5. 27(화)
사업명/신청위치	흑석3재정비촉진구역 주택재개발정비사업 / 동작구 흑석동 253-89번지 일원
의결번호	2014-소7-1	심의결과	조건부 본위원회 상정
[심의 내용] 건축+교통 자문
▣ 기심의 시 지적사항 및 소위원회 지적사항을 반영하여 본 위원회에 상정하시기 바랍니다. <건축분야> □ 계획 ○ 단지내 경사도를 극복하면서 발생하는 옹벽부분에 대하여 장벽이나 이질감이 느껴지지 않도록 보완하기 바람. - 조경수목 등으로 상쇄시키는 방안 - 단지내 비상차로는 급경사로 인한 안전문제가 발생하지 않도록 조정 ○ 근린생활시설의 입면디자인에 도입한 구조물형식의 입면은 정리가 안된 것으로 보이므로 테라스를 도입한 것처럼 가로에 친밀감있게 대응하는 입면계획을 제시하기 바람. - 가로에 면하여 불규칙한 것보다는 보다 단순하게 정리하는 방안 ○ 원지형에 맞는 단지내 고저차 극복방안을 표현하기 바람. ○ 주동 측벽의 채색방법은 무채색계통으로 보다 단순하게 처리하기 바람. □ 구조 ○ 기 심의시 지적한 내용에 대하여 조치계획을 좀 더 상세히 제시하기 바람. <교통분야> □ 주차장 ○ 근린생활시설의 주차 차단시설의 통로폭원(6.9m)에서는 관제체계의 운영이 불가능할 것으로 판단되므로 좌측의 빈공간을 이용하여 관제체계를 원활히 조합할 수 있도록 계획하기 바람. - 아래쪽의 회차공간은 합리적인 공간(아래에서 3번째 주차면 등)으로 이전배치. 끝.

2014. 5. 27.

서울특별시 건축위원회