문서번호	현장민원과-9688
보존기간	년
결재일자	2014.6.2.
공개여부	대시민공개
방침번호

주무관	현장민원과장
심정섭	06/02 이만섭

옥내누수탐지 일일실적 보고(6.2)

2014.  6.  2(월)

강서수도사업소

(현장민원과)

■ 누수탐지 일일 처리실적 (총괄) 2014.6.2(월)
총 실 적			누수처 있음		누수처 없음
구 분	금 일	누 계	금 일	누 계	금 일	누 계
합 계	6	1,089	5	777	1	312
양 천 구	2	416	1	228	1	188
강 서 구	3	398	3	362		36
구 로 구	1	275	1	187		88

옥내 누수탐지 일일 실적 보고서

☆ 주거 형태별 탐지 실적(누수처 있음)
합계			아파트		연립		다세대,다가구		단독주택		기타 업종
구 분	금 일	누 계	금 일	누 계	금 일	누 계	금 일	누 계	금 일	누 계	금 일	누 계
합 계	5	777	0	60	1	215	3	292	0	56	1	154
양천구	1	228		28		68	1	80		23		29
강서구	3	362		24	1	112	2	140		13		73
구로구	1	187		8		35		72		20	1	52

☆ 누수 원인별 탐지 실적(누수처 있음)
구 분		금 일				누 계
		양천구	강서구	구로구	계	양천구	강서구	구로구	합계
합 계		1	3	1	5	228	362	187	777
가옥 내	소 계	0	3	1	4	153	289	127	569
	화장실변기누수		3		3	101	172	59	332
	주방,부엌누수			1	1	2	7	14	23
	욕실,화장실배관				0	8	15	17	40
	보일러,온수배관				0	26	69	15	110
	수도꼭지고장				0	8	1	11	20
	벽체,바닥배관노후				0	2	1	11	14
	기 타				0	6	24		30
가옥 외	소 계	1	0	0	1	56	55	54	165
	수도계량기옆	1			1	31	24	19	74
	마당 수도 및 배관 노후				0	21	29	35	85
	옥상 물탱크,저수조 고장				0		2		2
	기 타				0	4			4
주계량기	소 계	0	0	0	0	19	18	6	43
	단지내배관노후				0	4	3	2	9
	수도계량기옆				0	15	15	4	34
	공동수도,볼탑고장				0				0
	기 타				0				0

☆ 원인별 실적(누수처 없음)
구 분	금 일				누 계
	양천구	강서구	구로구	계	양천구	강서구	구로구	계
합 계	1	0	0	1	188	36	88	312
중 복 접 수				0	3			3
민 원 인 취 소				0	19			19
신청인(거주인) 부재				0	25			25
다가구세대원일부부재				0				0
단순요금관련 민원				0	1			1
PVC ,주름관				0				0
다산콜 접수착오				0				0
별회전안됨,누수음없음	1			1	121	36	88	245
기 타				0	19			19

.끝.