2 차 작 업 완 료 보 고 서
▣ 지시번호 :		제 2 차
▣ 공 사 명 :		2018년 도로기전시설물 유지보수공사(연간단가)
▣ 지시일자 :		2018. 05. 03
▣ 작업기간 :		2018. 05. 10. ~ 2018. 06. 10
▣ 작업내용 :		아래와 같이 도로기전시설물 유지보수공사(연간단가) 2차 작업을 완료하였기에 보고서를 제출합니다.
▣ 작업완료내역
연번	노 선 명		공 종	규 격	수 량		비 고
	(위 치)				지시량	시공량
1	■ 삼청터널		꒨ LED 터널등교체	∙ 100W,야간	313등	313등
2	■ 화랑고가		꒨ LED 가로등기구교체	∙ 150W,1등용,주간	27등	27등
3	■ 사직터널		꒨ LED등 교체	∙ 20W,주간	35등	35등
4	■사직터널외6개소		꒨ 교통정리	∙ 야간	9개소	9개소
▣ 첨 부 :		작업완료사진대장 1부

2018년 06월 11 일
			풍 성 기 전 (주) 대표 최 재 관 (인)
북부도로사업소장 귀하