문서번호	정보기획담당관-16891
결재일자	2018.12.18.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		사물인터넷팀장	정보기획담당관
김승정		한재훈	12/18 고경희
협조

캠핑장IoT 안전센서 설치 완료보고

2018. 12.

정보기획관

(정보기획담당관)

캠핑장IoT 안전센서 설치 완료보고

캠핑장 안전사고(가스중독, 화재 등)를 예방하기 위해 구매‧설치한 캠핑장IoT 안전센서 검수결과를 보고드림

1		사업개요

○ 계약건명 : 캠핑장IoT 안전센서 제조, 구매 및 설치

○ 계약방법 : 수의계약(지방계약법 시행령 제26조 제1항, 재공고 유찰)

○ 계약금액 : 금77,000천원(부가가치세 포함)

○ 계약수량 : 캠핑장IoT 안전센서 105개

○ 계 약 자 : ㈜하이디(대표 문이수)

○ 계 약 일 : ’18.7.12

○ 완 료 일 : ’18.10.31

○ 검 수 일 : ’18.12.13

2		설치결과

○ 설치대수 : 캠핑장IoT 안전센서 105개

○ 설치장소 : 푸른도시국 소관 2개 캠핑장

연번	장소	설치내용	수량	비고
1	강동그린웨이 가족캠핑장	고정텐트(72), 현장사무실(1), 실외(1), 화장실(2), 개수대(3), 이동텐트 및 예비(8)	87	전체적용
2	초안산캠핑장	고정텐트(3), 현장사무실(1), 실외(1), 이동텐트 및 예비(13)	18	부분적용
합 계			105

3		검수결과

○ 검수일시 : ’18.12.13(목) 10:00 ~ 15:00

○ 검 수 자 : 정보기획담당관, 캠핑장 현장근무자 등 4명

○ 검수장소

- 강동구 일자산 공원내 강동그린웨이 가족캠핑장

- 노원구 초안산 공원내 초안산캠핑장

○ 검수의견

연번	확인내용	증빙			확인결과
1	납품 수량일치				정상
2	캠핑장 현장설치				정상
3	안전사고 (가스중독, 화재 등) 검지기능				정상

4	웹서비스 관리기능				정상
5	긴급시 알림기능				정상

4		향후계획

○ 캠핑장 안전사고(가스중독, 화재 등) 예방업무 강화 및 개선

- 강동구도시관리공단 및 노원구서비스공단에서 캠핑장IoT 안전센서 운영관리

※ 강동그린웨이 가족캠핑장(전체설치), 초안산캠핑장(부분설치) 적용

- 캠핑장IoT 안전센서 수집데이터 분석 및 운영환경 최적화(기업/운영기관 협조)

※ 하자보수 기간(3년) 동안 분기별로 수집데이터를 분석하여 시스템 설정 최적화

○ 서울시 소관 캠핑장에 대한 안전센서 확대 적용 검토

- 총 18개(시: 16개, 구: 2개) 캠핑장 1,286개 텐트면 운영.  끝.