＂마셔보면 좋은 물, 알고 보면 아리수＂ 공모당선작 우수
	상수도사업본부
수신	수신자참조
(경유)
제목	금천배수지 송수관로 관세척 시행에 따른 협조 요청

1. 배수과-291호(2019.1.11.)와 관련입니다.

2.『대체급수 환원 계획』에 의해 시행하는 금천배수지 공급체계 전환에 대비한 붙임 방침서와 같이 금천배수지 송수관로 관세척을 실시하오니 관련 부서에서는 적극 협조하여 주시기 바랍니다.

□ 금천배수지 송수관로 관세척 시행 계획

○ 시행일시

․ 1차 : ’19.1.15.(화) 22:00 ~ 1.16.(수) 18:00

․ 2차 : ’19.1.22.(화) 22:00 ~ 1.23.(수) 18:00

○ 세척방법 : 영등포정수장 송수펌프 추가 가동하여 유속변화를 활용한 관세척 실시

(세부내용 붙임 방침서 참조)

□ 관련 부서

○ 생산부 생산관리과 : 영등포정수장 생산량 관리 총괄

○ 급수부 배수과 : 금천배수지 송수관로 관세척 및 급수운영 총괄

급수부 급수운영과 : 금천배수지 수질 및 수위 모니터링 협조

○ 영등포정수센터 : 영등포정수장 관련배수지 만수위 확보 및 송수펌프 운영

○ 남부수도사업소 : 금천배수지 송수관로 세척 실시 및 비상 급수운영 실시

- 과별(팀별) 업무는 붙임 단계별 업무추진 내용 협조

○ 강서수도사업소 : 관련 배수지 수위 및 수질 모니터링 등 급수운영

※ 모든 관련부서는 관세척 실시 기간 중 정상급수 시 까지 비상근무 실시

붙임 : 금천배수지 공급체계 전환에 대비한 금천배수지 송수관로 관세척 시행 1부. 끝.

	서울특별시상수도사업본부장
수신자	생산관리과장,급수운영과장,강서수도사업소장(급수운영과장),강서수도사업소장(시설관리과장),남부수도사업소장(행정지원과장),남부수도사업소장(급수운영과장),남부수도사업소장(시설관리과장),영등포아리수정수센터소장(정수과장),영등포아리수정수센터소장(정수시설과장)
주무관	김형식		배수과장	이용구		급수부장	01/11 최진석
협조자	주무관	조종식
시행	배수과-297	(		)	접수		(		)
우	03741	서울특별시 서대문구 서소문로 51	/
전화	02-3146-1435	/전송	02-3146-1429	/	see1997@seoul.go.kr	/	대시민공개