소화전 고장발생 현황

연번	식별	용수 번호	주소	119행정정보시스템현황	수도사업소 보수의뢰현황	사용가부	고장내역	관할
1	지상식	693	새창로117	양호	고장(사용불)	예시) 양호 고장(사용가) 고장(사용불)	예시) 스핀들 불량 몸통누수 등등..	이촌
2	지상식	2440	서빙고로139	양호	고장(사용불)			서빙고
3	지상식	1236	이태원로3	양호	고장(사용불)			현장대응단
4	지상식	785	만리재로24길 19-6	고장(사용가)	고장(사용불)
5	지하식	41	새창로213-17	양호	고장(사용불)
6	지상식	774	한강대로115	양호	고장(사용불)
7	지상식	1686	한강대로98길 10-9	고장(사용불)	-