	서대문소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	방탈출카페 등 신종다중이용업소 소방특별조사 계획

1. 관련문서

가. 예방과-12622(2018.11.05.)호『2018년 겨울철 소방안전대책 알림(2-1-7 다중이용업소 자율안전관리 강화①신종다중이용업소 안전관리 강화)』

나. 市예방과-1485(2019.1.11.)호『방탈출카페 화재안전 소방특별조사 계획』

2. 폴란드에서 발생한 방탈출카페 화재로 사망사고가 발생하여 신종업종에 대한 불안이 가중되고 있어 긴급 소방특별조사를 아래와 같이 실시하고자 합니다.

가. 대    상: 12개소(방탈출카페 11개소, 스크린야구장 1개소)

나. 조 사 반: 소방특별조사 3개조 6명

다. 조사기간: 2019.1.14.(월) ~ 1.18.(금)

라. 중점점검사항

- 피난・방화시설 등을 폐쇄하거나 훼손하는 행위

- 소방시설의 설치현황 및 유지관리 여부

- 비상구 및 피난통로상 구조물 설치 등 장애 여부

- 화재시 출입문 자동개폐 등 비상키 보유 여부

- 실내장식물 및 방염물품 등 사용여부

- 관계자 안전관리 사항 숙지여부 이용자 안전교육 여부 등

※ 안전확인 스티커 픽토그램 보급

마. 결과처리: 소방시설법 제5조에 따른 강력한 의법조치 및 다중이용업소에 준하는 소방시설 설치내용 안내 등

붙임 1. 방탈출카페 화재안전 관리대책 추진계획[본부] 1부.

2. 92. 방탈출카페 점검반 및 관리실태 파악 1부.

3. 다중이용업소 소방특별조사 세부조사표 1부.  끝.

담당자	김영훈		검사지도팀장	이경엽		예방과장	01/14 이호영
협조자
시행	예방과-543	(		)	접수		(		)
우	03720	서울특별시 서대문구 연희로 182	/
전화	02-3144-1197	/전송	02-3141-9819	/	kyhun3113@seoul.go.kr	/	부분공개(5)