	강남소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	응답소 민원 접수대상 현장확인 결과 보고(****)

1. 관련 근거

가. 응답소민원********4901549(2019.1.14.)호『국민신문고이첩』

나. 응답소민원********5901240(2019.1.14.)호『상기민원 추가내용』

라. 예방과-1835(2019.1.16.)호『응답소(현장)민원 현장확인 계획보고******』

2. 응답소 민원 신청 대상에 대한 현장확인 결과를 다음과 같이 보고합니다.

가. 민원개요

대 상	위 치	민 원 내 용	민원인(연락처)
****	******************	********************* **********	*** ***************

나. 확 인 일 : 2019. 1. 17. (목)

다. 확 인 자 : 소방특별조사 1,6조 (위.김광천,위.김창섭,사.이상봉)

라. 확인내용 : 민원내용 현장 확인 및 소방관계법령 적용 여부 등

마. 확인결과

*********************************

바. 조치사항

○ 민원내용(완강기 및 소방기기 미설치)에 대하여 현장 확인 한 바 각 실마다 간이완강기가 설치되어 있었으며, 각 층 복도 양 끝에 소화기가 소방법에 적합하게 설치되어 있었음.

그 외 소방시설에 대하여는 2018.10.18.일 실시한 화재안전 특별조사 결과 양호함.

○ 처리결과 : 홈페이지 답변

붙임  1. 민원내용 2부.

2. 민원답변내용 2부.  끝.

담당자	김창섭		담당자	김광천		검사지도팀장	정민규		예방과장	전결 01/17 양영숙
협조자
시행	예방과-2106	(		)	접수		(		)
우	06171	서울특별시 강남구 테헤란로 629	/	http://fire.seoul.go.kr/knfs
전화	02-568-4164	/전송	2052-0177	/	hornet225@seoul.go.kr	/	부분공개(6)