＂마셔보면 좋은 물, 알고 보면 아리수＂ 공모당선작 우수
	강남수도사업소
수신자	내부결재
(경유)
제 목	일일공급량 현황보고(01/31)

2019.01.31.(목) 일일공급량 현황을 아래와 같이 보고합니다.

가. 일일공급량 현황                                                           (단위 : ㎥)

구 분		계	암사고양정 유입			암사저양정 유입
			삼성∙ 봉은배수지	반포배수지	방배배수지	수서∙ 내곡배수지	서초∙ 일원배수지
2019-01-31-(목) (A)		365,498	98,775	141,473	18,663	6,075	100,512
2019-01-30-(수) (B)		367,113	100,793	137,346	23,752	6,528	98,694
전년도	2018-01-31-(수) (C)	409,860	104,151	148,014	24,509	16,596	116,590
01-31(목)	전일대비(A-B)	-1,615	-2,018	4,127	-5,089	-453	1,818
차이량	전년대비(A-C)	-44,362	-5,376	-6,541	-5,846	-10,521	-16,078
2018년 평균		384,399	96,501	146,789	22,963	12,806	105,339
2018년 01월 평균		378,747	94,941	141,266	23,182	14,732	104,625
2019.01.01~금일 평균		364,430	95,519	143,021	23,689	4,819	97,382

※ 참고

- 양재배수지 미운영.

붙임 : 1. 공급량일보(01월31일) 1부.

2. 중블록별 전년대비 일일공급량 비교분석(01월) 1부.  끝.

★주무관	박태양		기전팀장	손병대		시설관리과장	최춘근		강남수도사업소장	02/01 조세연
협조자	급수운영과장	代이승우		요금과장	최병득
시행	시설관리과-2428	(		)	접수		(		)
우	06300	서울특별시 강남구 양재천로 199 (도곡동)	/
전화	02-3146-2967	/전송	02-3146-2979	/	psun@seoul.go.kr	/	대시민공개