공사설명서

사 업 명: 마장로 등 3개 노후 도로조명 개량공사

사업목적: 노후된 가로등을 광효율이 좋은 LED가로등으로 교체하여 에너지  절감 및 온실가스 감축으로 저탄소 녹색성장 기여는 물론 도로이용자에게 안전하고 쾌적한 도로환경을 조성코자 함

사업개요

○ 위    치: 마장로(마장삼거리 ~ 마장2교, 0.4km)

살곶이길(마장2교 ~ 행당중학교, 2.7km)

천호대로(고산자교 ~ 신답역, 0.9km)

○ 공사개요

- LED 등기구교체 497등, 가로등주 교체 269본

- 케이블 교체 6,324m, 누전차단기 교체 497개

- 고재처리 및 기타공사 1식

○ 사업기간: 착공일로부터 2019.10.31.

공사 예정 공정표

공 종	수량	단위	일 정 ( 월 )																비고
			3		4		5		6		7		8		9		10
자재준비	1	식
가로등설치	1	식
배선배관설치	1	식
가로등점등시험	1	식

설계변경 조건

○ 설계당시 조사가 불가능하였던 부분 및 추정 설계된 사항에 대하여 현장에  맞추어 변경이 불가피할 때

○ 관련 법규 및 지침 변경 시

○ 시공물량 증․감 및 신규공종이 발생되었을 때

○ 기타 발주청의 사정에 의한 변동 사항 발생 시

기타사항

○ 본 공사는 첨부된 “공사시방서(마장로 등 3개 노선 노후 도로조명 개량공사)”에 의함