＂마셔보면 좋은 물, 알고 보면 아리수＂ 공모당선작 우수
		뚝도아리수정수센터
수신	내부결재
(경유)
제목	부본부장 정수센터 방문 결과보고

『2019 현장 근무자와의 소통을 위한 부본부장 정수센터 방문 계획』에 따른 부본부장의 우리 센터 방문 결과를 아래와 같이 보고합니다.

1. 방문개요

가. 일    시 : ‘19. 2. 18.(월) 11:00 ~ 13:00

나. 장    소 : 뚝도아리수정수센터 (성동구 왕십리로 27)

다. 참    석 : 총 14명(소장 및 과장 4명, 노조 및 업무별 대표 9명)

라. 방 문 자 : 총 6명(부본부장, 생산부장 외 4명)

라. 방문목적 : 센터 현장 근무자와의 소통 및 격려

2. 진행순서

시 간		주 요 내 용	비 고
11:00~11:01	1'	▻ 부본부장님 영접 - 본관 입구에서 소장 등 간부와 인사	▪소장, 각 과장
11:01~11:05	4'	▻ 부서순회 직원격려 - 행정관리과, 정수과, 정수시설과 순	▪소장, 각 과장
11:05~11:30	25'	▻ 주요 현안사항 보고 - 보고 10‘, 직원의견 청취 10‘, 본부장 당부사항 5‘	▪소장, 각 과장, 노조 및업무대표
11:30~11:45	15'	▻ 제어실 - 정수처리시설운영현황 안내 및 제어실 근무자 격려	▪소장, 해당 과장
11:45~12:00	15'	▻ 수도박물관 시설 순회 - 근무자 격려, 문화재 본관, 완속여과지	▪소장, 해당 과장
12:00~13:00	60'	▻ 점심식사 및 환송 - 채선당 (정수센터 주변)	▪참석자 전원

3. 주요내용

가. 센터 주요 업무보고 및 시설(제어실 및 수도박물관) 방문

나. 현안업무보고

- 중계펌프장 유출수조 내 정류벽 이탈로 인해 후염소 급속교반기

안정적 운영에 어려움 (별첨 참조)

다. 노조의 직원 애로사항 건의

- 센터 리모델링에 충분한 예산 요청 등

첨부 : 1. 현안업무보고(PT자료) 1부.

2. 현장근무자와의 소통을 위한 부본부장 정수센터 방문 계획 1부.  끝.

주무관							이문상			행정관리과장					홍맹식					뚝도아리수정수센터소장					02/19 김중영
협조자				수도박물관장						고채현					정수시설과장							김석정					정수과장							김효상
시행			행정관리과-1633									(						)		접수											(						)
우	04770					서울특별시 성동구 왕십리로 27 (성수1가1동 642-1)															/
전화		02-3146-5511						/전송			02-3146-5508					/	sangsudo@seoul.go.kr												/	대시민공개