설계심의 사후평가 자료

1. 공사현황

공사명		공정률 (0월0일현재)	%(계획 : %)
공사개요		설계자
총공사비 (억원)		시공자 (전화번호)
공사기간		감리자 (전화번호)
○ 주요 적용공법(공종) - ○ 현재 진행공종 - 첨부 : 1. 월별 주요공정 추진일정 2. 위치도, 공사계획평면도

※ 현장위치도, 공사계획평면도 등 공사개요를 간략히 파악할 수 있는 도면을 A4~A3 크기로 첨부

□ 월별 주요공정 추진일정

구 분	5～6월	7～9월	10~12월	비고
공 정 률	%	%	%
기초 및 토공사	- - -	- - -	- - -
구조물 공사	- - -	- - -	- - -
기계설비 공사	- - -	- - -	- - -
전기설비 공사	- - -	- - -	- - -
. . . .

【작성요령】

- 현장별 공사실정에 맞도록 주요공종을 구분하여 공사진행내용을 간략히 작성

- 공정률은 6월말, 9월말, 12월말 기준 누계공정률을 기재

2. 총괄표 - 작성예시

□ 심의위원 지적사항 조치결과

분야별	심의위원명	지적사항건수	반영건수	미반영건수
계
교통	000	5	4	1
토질 및 기초	000	9	9	0
토목구조
도로
토목시공
플랜트설비
전기전력설비
. . . .

3. 설계심의 지적사항 조치현황

<서식1> - 작성 예시

□ ○○공사 실시설계심의 지적사항 조치현황

연번	설계심의 지적사항	조 치 계 획			비고
		기 제출내용	변경시 내용	이행현황
1	10. 전기실 출입구용 계단(높이 6.2m) 중간에 참(폭1.2m)이 없어 유지관리요원 안전 위해 요인 상존	10. 유지관리를 위한 참을 설치토록 하겠음.	- 전기실 위치에 대한 민원발생으로 위치 변경 (실정보고 ○ 참조)	- 시공예정 (실정보고 ○ 참조)	첨부1
2	12. 지하차도 등기구(보도․차도) 및 트레이 설치 상세도를 보완 할 것.	12. 지하차도 등기구(보도․차도)에 대한 등기구 설치 상세도 및 트레이 설치 상세도를 보완하겠음	- 변경사항 없음	- 시공완료 (설계도 E-11,21쪽 참조)	첨부2

<서식2> - 작성 예시

□ ○○공사 기본설계심의 지적사항 조치현황

연번	설계심의 지적사항	조 치 계 획				비고
		기 제출내용	실시설계 반영 내용	변경시 내용	이행현황
1	10. 전기실 출입구용 계단(높이 6.2m) 중간에 참(폭1.2m)이 없어 유지관리요원 안전 위해 요인 상존	10. 유지관리를 위한 참을 설치토록 하겠음.	- 계단 중간에 1.5m의 참 설치 (설계도 ○쪽 참조)	- 전기실 위치에 대한 민원 발생으로 위치 변경 (실정보고 ○ 참조)	- 시공예정 (실정보고 ○ 참조)	첨부1

<서식3> - 작성 예시

□ 기타 수범사례

연번	수범사례	내 용	비고 (증빙자료)
1	사업비 절감	oo공법을 00공법으로 변경하여 사업비 00백만원 절감	첨부 3
2	공기단축	oo공법을 00공법으로 변경하여 공가를 0개월 단축	첨부 4

【작성요령】

◦ <서식 1> - 실시설계 심의를 받은 공사에 대해서만 작성

-「설계심의-지적사항」, 「조치계획-기 제출내용」은 설계심의후 기술심사담당관실에 제출한 내용을 동일하게 이기 작성(당시 제출공문 또는 실시설계보고서 등 참조)

-「조치계획-변경시 내용」은 「조치계획-기 제출내용」에 대한 변경여부 또는 변경내용을 기재

예시) “변경사항 없음”, “ ~한 사유로 ~한 내용으로 변경(설계도서 ○쪽 참조)” 등

-「조치계획-이행현황」은 「조치계획-기 제출내용(변경되었을 경우는 변경내용)」에 대한 이행현황을 작성

예시) “시공예정(설계도서 ○쪽 참조)”,  “시공중(설계도서 ○쪽 참조)”,  “시공완료(설계도서 ○쪽 참조)”, “실시설계보고서 ○쪽에 ~한 내용으로 반영됨” 등

◦ <서식 2> - 기본설계심의만 받고 실시설계심의는 받지 않은 공사에 대해서만 작성

- <서식2>의 「조치계획-실시설계 반영내용」은 기본설계심의 지적사항에 대한 「조치계획-기 제출내용」이 실시설계에 어떻게 반영되어 있는지의 내용을 기재하고, 「조치계획-변경시 내용」은「조치계획-실시설계 반영내용」에 대한 변경여부 및 변경내용을 기재

예시) “실시설계도서(○쪽)에 ~한 내용으로 반영됨”, “실시설계도서(○쪽)에 ~한 내용으로 반영되었으나, ~한 사유로 ~한 내용으로 설계변경 완료(예정, 검토중)” 등

- 기타 작성방법은 <서식 1>과 동일

【유의사항】

- 반드시 설계심의(기본, 실시설계용역 심의) 조치결과를 기재(입찰방법심의나 용역발주심의 결과가 아님)

- 평가위원 검토시 의문사항이 발생하지 않도록 충실히 작성

4. 기술자문 요청사항

□ 관련공종 개요

○

□ 시행상 문제점

○

□ 검토 추진경위

○

□ 시공자(발주처) 의견

○

【작성요령】

- 공사시행중 전문가 자문을 요망하는 사항이 있을 경우에 작성

- 평가위원이 충분히 이해할 수 있도록 관련자료를 별도로 첨부하여 제출