등록번호

안전치수과-2883

주무관

치수팀장

안전치수과장

안전건설교통국장

부구청장

구청장

등록일자

2019.2.21.

김민수

代장승완

김귀용

이경우

이충열

02/25

문석진

결재일자

2019.2.25.

공개구분

대시민공개

협  조

하수팀장

김승찬

기전팀장

이경호

생활 속 자치, 자치분권개헌 지금입니다

수방시설 및 수해취약지역 일제점검·정비계획

서 대 문 구

안전치수과

2019년 수해안전대책 관련

수방시설 및 수해취약지역 일제점검·정비계획

2019년 우기대비 수해취약지역 및 하수관로, 간이빗물펌프장 및 대형 공사장 등 각종 수해취약 시설에 대한 일제점검을 실시하여, 수해대비에 철저를 기하고자 함

1		관련근거

□  2019년 풍수해 대비 수방시설 및 수해취약지역 일제점검 시행

⇒ 서울시 하천관리과-2155호(2019. 2. 19.)

2		점검대상

□ 하천 및 수방시설물

❍ 간이펌프장, 하천제방(하천 내 공사장 포함) 등

□ 풍수해 취약시설 및 지역

❍ 민간 공사장 : 재개발․재건축, 대형건축공사장 및 장기공사중단 현장 등

❍ 공공 공사장, 사면시설, 지하시설, 유수장애시설, 돌출시설(간판) 등

3		분야별 점검대상 및 점검내용

분 야	점검대상	점검내용	관련부서
하천	홍제천, 불광천	하천 및 제방시설	안전치수과
수방시설물	간이빗물펌프장 재난예․경보시스템	펌프장 가동가능 여부 시운전, 재난예․경보시스템 작동여부	안전치수과
공공공사장	도로, 교량, 하천, 하수관거 등	가배수로, 침사지, 집수정 설치 등 옹벽, 축대, 절개지, 산사태, 낙석 방지 등 수방자재, 장비 확보 및 비상연락망 구축 등	토목과 안전치수과 푸른도시과
민간공사장	재개발, 재건축, 대형 건축공사장 및 장기공사중단 현장 등	공사장 내 타워크레인 현황파악, 안전점검 정비여부 등 옹벽, 축대, 절개지, 산사태, 낙석 보호 등 수방자재, 장비 확보 및 비상연락망 구축 등	도시재정비과 주택과 도시관리과 건축과
기존 사면시설	옹벽, 축대, 절개지, 산사태․낙석 우려지역 등	토사유출, 낙석방지, 균열여부 및 안전휀스 설치여부 등	도시재정비과 주택과 도시관리과 건축과 토목과 푸른도시과
지하시설	지하보도	배수로 및 집수정 청소, 펌프가동, 월류방지턱, 모래주머니 비치여부 등	토목과
유수장애시설	하천 및 하수관거 내 퇴적물 등 상류지역 수해유발 적치물	하수시설물 파손 및 토사퇴적 등 유수소통 지장 여부 등	안전치수과
돌출시설	대형입간판, 돌출간판, 철탑, 각종 표지판 등	각종 시설물의 안전여부 등	건설관리과
소형 수방시설	침수방지시설(수중펌프, 역류방지밸브, 차수판)	정상 작동여부	안전치수과 건축과

4		점검 중점사항

□ 1차점검(점검책임자 : 담당과장)

❍ 점검기간 : 2019. 2. 25. ~ 3. 30.까지

❍ 시설물 및 공사장 담당부서장 주관, 전문가와 대상파악 및 점검․정비

□ 2차점검(점검책임자 : 담당국장)

❍ 1차점검 시 미조치사항 위주 집중점검

❍ 점검기간 : 2019. 4. 2. ~ 4. 20.까지

❍ 시설물 및 공사장 담당국장, 전문가 등 합동점검 시행

❍ ’19. 4. 27.까지 1․2차 점검 시 지적사항 전체 정비완료

☞ 우기 전 정비 곤란할 경우 별도 정비대책 수립 시행

5		추진계획

점검 방침수립 및 대상파악 제출 (2.22까지)		1차점검 시행 (2.25~3.30)		지적사항 보완조치 (3.30)		조치결과 제출 (4.1까지)
		점검책임자(부서장)
2차 집중점검 시행 (1차점검 시 미조치 사항 위주) (4.2~4.20)		지적사항 정비완료 (4.27)		조치결과 제출 (5.2까지)
		점검책임자(소관국장)

※ 주요시설은 서울시 합동점검 (점검대상 추후 통보)

6		행정사항

□ 점검결과 중대한 위험사항 적출 시 안전치수과 즉시 통보

❍ 구조적 균열, 붕괴, 전도 등의 징후가 발견된 경우 응급조치 및 대책마련

□ 점검방침서 등 관련문서 제출

❍ 점검계획 방침서 및 대상현황 : 2019. 2. 22.(금)까지 ----------- 붙임1 서식

❍ 1차 지적사항 및 조치결과 : 2019. 4.  1.(월)까지 ----------- 붙임2 서식

❍ 2차 지적사항 및 조치결과 : 2019. 5. 2.(목)까지 ----------- 붙임2 서식

붙  임  1. 점검대상현황 제출서식 1부.

2. 일제점검 및 정비결과 제출서식 1부.  끝.