“소비자는 소득공제 40％, 판매자는 수수료 0％” 정답은 제로페이!
	서울특별시
수신	한국지방행정연구원장
(경유)
제목	중랑물재생센터 시설현대화(2단계)사업 타당성조사 관련 질의회신

1. 지방투자사업관리센터-667(2019. 2.26.)호와 관련입니다.

2. 중랑물재생센터 시설현대화(2단계) 사업 타당성 조사와 관련하여 질의하신 사항에 대해 아래와 같이 회신합니다.

가. 사업명 : 중랑물재생센터 시설현대화(2단계)

나. 질의답변 사항

연번	질의사항	답변사항
1	- 서울시 하수도정비 기본계획 상 중랑 물재생센터 시설현대화사업 반영 여부	- 2030 하수도정비 기본계획에 반영됨. 다만, 하수도정비 기본계획상 3단계 시행 에서 무중단 운전 및 재정여건을 고려 하여 5단계로 나누어서 시행 예정
2	- 본 사업범위(침사지 및 유입펌프장, 소화조 및 가스저장조, 슬러지저장조 및 처리시설, 슬러지 건조시설, 분뇨 처리시설)가 시설현대화 사업의 부속 시설인지 시설현대화 사업과 별개로 신규 추진되는 사업인지 확인	- 침사지 및 유입펌프장, 소화조 및 가스 저장조, 슬러지저장조 및 처리시설, 슬러지 건조시설은 시설현대화 사업의 부속시설임 - 분뇨처리시설의 분뇨는 시설현대화 하수 처리시설에서 합병 처리되며, 시설현대화 사업과 연계하여 노후 분뇨 처리시설 재설치 예정(신규 추진)

끝.

	서 울 특 별 시 장
전문관	양해선		물재생시설팀장	이웅희		물재생시설과장	02/28 임춘근
협조자
시행	물재생시설과-2720	(		)	접수		(		)
우	04515	서울특별시 중구 덕수궁길 15(서소문동)	/
전화	02)2133-3826	/전송	02)2133-1043	/		/	대시민공개