＂상수도사업본부 발족 30년, 수돗물 통수 111년, 믿음직한 아리수!＂
	강남수도사업소
수신자	내부결재
(경유)
제 목	일일공급량 현황보고(03/04)

2019.03.04.(월) 일일공급량 현황을 아래와 같이 보고합니다.

가. 일일공급량 현황                                                           (단위 : ㎥)

구 분		계	암사고양정 유입			암사저양정 유입
			삼성∙ 봉은배수지	반포배수지	방배배수지	수서∙ 내곡배수지	서초∙ 일원배수지
2019-03-04-(월) (A)		376,616	95,902	147,605	23,471	12,765	96,873
2019-03-03-(일) (B)		322,076	81,089	127,163	20,130	12,801	80,893
전년도	2018-03-04-(일) (C)	349,368	80,087	143,272	18,849	15,603	91,557
03-04(월)	전일대비(A-B)	54,540	14,813	20,442	3,341	-36	15,980
차이량	전년대비(A-C)	27,248	15,815	4,333	4,622	-2,838	5,316
2018년 평균		384,399	146,789	105,339	22,963	96,501	12,806
2018년 03월 평균		375,762	141,456	102,459	22,309	94,276	15,263
2019.03.01~금일 평균		350,687	92,203	136,846	22,421	9,828	89,389

※ 참고

- 양재배수지 미운영.

붙임 : 1. 공급량일보(03월04일) 1부.

2. 중블록별 전년대비 일일공급량 비교분석(03월) 1부.  끝.

★주무관	박태양		기전팀장	손병대		시설관리과장	최춘근		강남수도사업소장	03/05 조세연
협조자	급수운영과장	代이승우		요금과장	최병득
시행	시설관리과-4767	(		)	접수		(		)
우	06300	서울특별시 강남구 양재천로 199 (도곡동)	/
전화	02-3146-4920	/전송	02-3146-4939	/	psun@seoul.go.kr	/	대시민공개