좋은빛위원회 심의(자문)의결조서

심의일자	2019. 3. 5.(화). 14:00 ~ 17:00
신청내용	중구 좋은빛환경 조성사업
신청기관	중구청 도로시설과
심의번호	6-6(심의)	심의결과	조건부동의
【 의결 내용 】 ○ 아래의 사항을 보완하는 것으로 조건부동의 합니다. - 보안등 액세서리(가림막 등) 부착 전·후의 배광곡선 자료를 제출(공문시행 제출)해 주시기 바랍니다. - 보안등 시설 장소의 현장 여건(도로폭, 주거지 창문면의 위치 등)을 조사하여 침입광영향평가항목의 전사광(F), 후사광(B)값의 합이 도로폭과 비슷하도록 검토해 주시기 바랍니다. - 도로조명 설계기준 및 조명환경관리구역 별 빛방사허용기준을 준수하시기 바랍니다.(주거지연직면조도 시뮬레이션 시 보수율은 1로 적용할 것) -「좋은빛관리카드」를 작성하여 제출해 주시기 바랍니다. 끝.