내 가족, 우리 이웃을 지키는 소중한 첫걸음 “주택용 소방시설 설치”
	송파소방서
수신	수신자참조
(경유)
제목	건축물 표시변경 신청에 따른 보완 회신(********)

1. 건축과-3511(2019.02.20.)호와 관련입니다.

2. 건축물 표시변경 신청 협의 건에 대하여 관련서류 확인한 바, 다음과 같이 보완회신[2019.03.15.(금).한]하오니 기간내 보완하지 아니하는 때에는 동의요구서가 반려됨을 알려드립니다.

가. 대지위치 : 서울시 송파구 ********

나. 건 축 주 : ************

다. 규    모 : 지하 2층 / 지상 6층, 연면적 5,143.51㎡

라. 보완사항 : 소방시설 도면누락(전기/기계)

3. 안내사항

○건축물의 신축·증축·용도변경·대수선 등의 협의시 화재예방, 소방시설 설치·유지 및

안전관리에 관한 법률 시행규칙 제4조2항에 따른 동의요구서에 다음의 협의도서를

첨부해서 협의하여 주시기 바랍니다.

	《	소방시설법 제4조2항(건축허가등의 동의요구)	》
제4조(건축허가등의 동의요구) ② 건축허가등의 권한이 있는 행정기관은 건축허가 동의를 요구할 때에는 동의요구서에 다음 각호의 서류를 첨부하여야 한다. 1. 건축허가신청서 및 건축허가서 2. 다음 각 목의 설계도서(가목 및 다목의 설계도서는 소방시설 착공신고대상에 해당하는 경우 한함) 가. 건축물 단면도 및 주단면 상세도(내장재료 명시) 나. 소방시설 평면도 및 계통도(시설별 계산서 포함) 다. 창호도 3. 소방시설 설치계획표 4. 임시소방시설 설치계획표 5. 소방시설설계업등록증 및 설계한 기술인력 기술자격증

끝.

	송파소방서장
수신자	송파구청장(건축과장)
담당자	전명근		예방팀장	代이희선		예방과장	03/11 김정용
협조자
시행	예방과-5396	(		)	접수		(		)
우	05737	서울특별시 송파구 오금로51길 56	/	http://fire.seoul.go.kr/songpa
전화	02-431-4105	/전송	02-3402-1190	/	bbaenziri0914@seoul.go.kr	/	부분공개(6)