＂상수도사업본부 발족 30년, 수돗물 통수 111년, 믿고 마시는 아리수!＂
	강남수도사업소
수신자	내부결재
(경유)
제 목	일일공급량 현황보고(03/19)

2019.03.19.(화) 일일공급량 현황을 아래와 같이 보고합니다.

가. 일일공급량 현황                                                           (단위 : ㎥)

구 분		계	암사고양정 유입			암사저양정 유입
			삼성∙ 봉은배수지	반포배수지	방배배수지	수서∙ 내곡배수지	서초∙ 일원배수지
2019-03-19-(화) (A)		369,195	96,687	149,589	18,087	11,996	92,836
2019-03-18-(월) (B)		386,154	96,126	150,044	29,121	16,096	94,767
전년도	2018-03-19-(월) (C)	374,250	94,060	136,016	23,429	14,373	106,372
03-19(화)	전일대비(A-B)	-16,959	561	-455	-11,034	-4,100	-1,931
차이량	전년대비(A-C)	-5,055	2,627	13,573	-5,342	-2,377	-13,536
2018년 평균		384,399	146,789	105,339	22,963	96,501	12,806
2018년 03월 평균		375,762	141,456	102,459	22,309	94,276	15,263
2019.03.01~금일 평균		350,687	92,203	136,846	22,421	9,828	89,389

※ 참고

- 양재배수지 미운영.

붙임 : 1. 공급량일보(03월19일) 1부.

2. 중블록별 전년대비 일일공급량 비교분석(03월) 1부.  끝.

★주무관	박태양		기전팀장	代류홍규		시설관리과장	代박철호		강남수도사업소장	03/20 조세연
협조자	급수운영과장	박희철		요금과장	최병득
시행	시설관리과-6286	(		)	접수		(		)
우	06300	서울특별시 강남구 양재천로 199 (도곡동)	/
전화	02-3146-4920	/전송	02-3146-4939	/	psun@seoul.go.kr	/	대시민공개