“소비자는 소득공제 40％, 판매자는 수수료 0％” 정답은 제로페이!
	서울특별시
수신	수신자참조
(경유)
제목	노들섬 특화공간 조성사업관련 하수분야 검토의견 회신 요청

1. 노들섬 특화공간 조성사업 관련입니다.

2. 해당 사업이 당초계획시 물순환안전국 하수분야 부서(물재생계획과, 물재생시설과)와 협의의견이 누락(공공재생과-236(17.1.6))되어 하수분야 의견(현재까지 추진된 상황 감안)을 아래와 같이 알려드리오니 검토후 조속한 시일내에 회신하여 주시기 바랍니다.

가. 협의의견

1) 한강변 차집관로에 연결하는 오수관로에 대한 관리주체를 명확히 할 필요가 있음 (용산구청 치수과 및 해당시설물 준공시 인수인계 받는 부서)

※ 노출된 오수관로에 대한 유지관리계획서 필요

2) 오수처리 관로를 차집관로에 연결시 용량 및 접속방법에 대해선 물재생시설과와 별도 협의

3) 하수도원인자 부담금에 대해선 준공시 오수량을 재산정하여 용산구청 치수와 협의하여 납부

4) 하수도법 15조에 의거 용산구청 치수과와 협의하여 사용 공고 이행

끝.

	서 울 특 별 시 장
수신자	공공재생과장,용산구청장(치수과장)
전문관			하수계획팀장			물재생계획과장
협조자
시행	물재생계획과-3578	(	2019.3.13.	)	접수	공공재생과-2634	(	2019.3.14.	)
우	04515	서울특별시 중구 덕수궁길 15, 별관 1동 8층	/
전화	02-2133-3784	/전송	02-2133-1042	/	bwy600@seoul.go.kr	/	부분공개(2)