청렴한 양천! 반부패 경영시스템(ISO37001)구축
	양천소방서
수신	양천소방서장(재난관리과장)
(경유)
제목	2019년도 3월중 소방용수시설 일제수리 현지확인 결과보고서 제출

1. 관련근거

가. 재난관리과-1195(2019.2.28.)호 「2019년 소방용수시설 운영 기본계획」

나. 재난관리과-1237(2019.3.4.)호 「2019년 상반기 소바용수시설 일제점검․ 정비계획 알림』

2. 위와 관련 목동119안전센터 2019년 3월중 소방용수시설 등 일제수리조사 중 고장소화전에 대한 현지확인결과서를 붙임과 같이 제출합니다.

가. 대    상 : 1개소 (저수조 350001호)

나. 점검결과 : 목2동 주민센터 자체수리함(양호)

※ 저수조 급수시설은 소화설비(옥내소화전,스프링클러설비)일반급수 겸용

붙 임:  고장소화전 현지확인결과표 1부.  끝.

	목동119안전센터장
담당자	장재익		2팀장	김영근		센터장	03/25 임명섭
협조자
시행	목동119안전센터-1056	(		)	접수		(		)
우	07978	서울특별시 양천구 안양천로 1139 (목동) 목동 119안전센터	/	http://fire.seoul.go.kr/yangchun
전화	02 - 2649 - 0119	/전송	02 - 2644 - 4727	/	jang0469@seoul.go.kr	/	대시민공개
청렴한 양천! 반부패 경영시스템(ISO37001)구축