문서번호		안전치수과-4428		주무관		하수관리팀장	안전치수과장		건설안전교통국장
결재일자		2019.3.25.
				최은호		이광철	김형섭		전결 03/25 김기운
공개여부		대시민공개
				협 조
보도여부
	『4ㆍ19혁명 국민문화제 2019』관련 행사장 인근 하수시설물 안전점검 계획 보고
2019.3.25.
강 북 구 (안전치수과)

『4ㆍ19혁명 국민문화제 2019』관련

행사장 인근 하수시설물 안전점검 계획 보고

자유·민주·정의의 4·19민주이념 계승 발전을 위한 『4·19혁명 국민 문화제 2019』의 원활한 추진을 위하여 행사장 주변의 하수시설물을 점검하고 지적사항에 대해 정비하고자 함.

Ⅰ		행사개요

□ 행사명: 4·19혁명 국민문화제 2019

□ 기  간: 2019. 4. 13.(토) ~ 4. 19.(금) (7일)

□ 장  소: 국립4·19민주묘지 및 강북구 일원

Ⅱ		추진근거

□ 『4·19혁명 국민문화제 2019』종합계획 통보【문화관광체육과-4663(’19. 2. 21.)】

Ⅲ		점검 및 정비계획

□ 점검구간: 도봉로, 구청앞길, 노해로, 한천로, 인수봉로, 4ㆍ19로(5.3km)

□ 점검일시: 2019. 4. 1.(월) ~ 4. 12.(금) 12일간

□ 노선별 현장 점검 (인원 : 5명)

① 인수봉로(한신대앞 ~ 화계사입구) - 0.7km: 조광희

② 도봉로(수유사거리 ~ 우이교 교차로) - 1.1km: 김근홍

③ 구청앞길,노해로(수유사거리 ~ 쌍문교) - 1.3km: 최은호

④ 한천로(강북구청사거리 ~ 수유2동주민센터) - 0.9km: 김문희

⑤ 한천로~4ㆍ19로(수유2동주민센터 ~ 4ㆍ19민주묘지) - 1.6km: 이지호

□ 점검내용: 빗물받이·하수맨홀 파손, 빗물받이 토사퇴적 사항, 악취발생 등

□ 정비기간: 2019. 4. 8.(월) ~ 4. 12.(금) 5일간

□ 정비내용: 점검 지적사항 정비

□ 정비방법: 경미한 사항은 기동반에 작업지시하여 즉시 보수조치 하고, 즉시 보수가

어려운 사항은 하수시설물 및 하수도 준설 연간단가 업체에 작업지시

하여 정비시행

Ⅳ		향후 계획

□ 점검결과에 따라 『4ㆍ19 혁명 국민문화제 2019』 행사 전에 하수시설물 보수 및       빗물받이 청소 등을 완료하고 행사일인 4. 13. ~ 4. 19.에는 행사장 인근지역에       대한 공사를 전면적으로 일시 중지

붙임: 4.19 국민문화제 대비 하수시설 점검 위치도 1부.  끝.