등록번호

도로시설과-3424

주무관

도로굴착팀장

도로시설과장

생활도시친화국장

등록일자

2019.3.28.

김학준

황인수

신대식

03/28

정택근

결재일자

2019.3.28.

공개구분

대시민공개

협조

2019년 상반기 도로굴착·복구공사 하자검사 시행

생활도시친화국

(도로시설과)

2019년 상반기 도로굴착·복구공사 하자검사 시행

우리구 관내에서 시행한 도로굴착·복구공사에 대한 2019년 상반기 하자점검을 실시하여 구민이 안전하고 쾌적하게 이용할 수 있는 도로를 조성코자 함.

Ⅰ		추 진 근 거

서울특별시 중구 도로굴착·복구업무 처리규칙 제19조

Ⅱ		점 검 대 상

총점검대상 : 984건

년 도	계	전기	통신	가스	상수도	개인	기타	하수
2017	510	51	16	126	161	75	55	26
2018	462	23	7	192	46	70	61	63
2019	12	1	1	4	-	6	-	-
계	984	75	24	322	207	151	116	89

점검대상

❍ 중점 점검 : 87건(연장 50m이상 굴착·복구공사)

❍ 수시 점검 : 소규모 굴착공사 (연장 10m 미만, 폭 3m 미만)

점검기간 : ‘19. 4. 1. ~ 4. 30.

점검조 편성  : 2개반 5명

❍ 반  장 : 도로굴착팀장

❍ 점검반 : 도로굴착팀원 2명 및 굴착감리 2명

구 분		1조	2조	비고
점검대상		상수, 전기	하수, 가스, 기타
점검자	직원	김학준	김우태
	감리	양동석	신재성

점검방법

❍ 각 조별 해당 도로굴착·복구공사 구간 현장조사

Ⅲ		점 검 사 항

❍ 보도포장 부분 평탄성 불량 발생 여부, 줄눈 간격(2~3mm) 및 블록간 단차(2mm) 발생 여부 등

❍ 아스콘 포장 평탄성 불량, 표층 탈락, 골재 분리 여부 등

❍ 기존 포장면과의 평탄성 불량 여부 등

❍ 도로시설물(측구, 맨홀등) 복구 상태

Ⅳ		조 치 계 획

❍ 굴착·복구 공사구간 지적 사항은 하자보수 지시

- 경미한 사항은 즉시 하자 조치토록 해당기관(부서)에 통보하고 중대한 사항은 행정조치 검토

첨 부 : 1) 굴착복구 점검대상 1부.

2) 굴착복구 중점대상(50m 이상) 1부.

3) 하자점검표 1부.  끝.