설계심의 지적사항 조치결과(계획)

○ 발주기관명 : 영등포구 푸른도시과

○ 공원명(위치) : 영등포근린공원(영등포구 영등포동 582-3번지 일대)

○ 사  업  명 : 2019년 시공원 보수정비사업

분 야	설계심의 지적사항	지적사항 조치결과(계획)	반영여부
			반 영	미반영
조경	◦ A구역 - 농구장 - 메쉬휀스 추가건은 기초시설이 녹지대 공간을 잠식하고 설치에 따른 효과를 생각할 때 과다한 시설이므로 제외할 것.	- 설치되는 휀스는 기초가 녹지대를 잠식하지 않도록 포장면 경계석 상부에 설치하고, 메쉬는 그물망으로 변경하여 설치.	O
	- 메쉬휀스망 정비건은 계속된 교체로 인한 손실이 최소화 될 수 있도록 X자 와이어망 보완 설치 또는 그물망 형태로 설치 검토할 것	- 기존메쉬휀스에 X자 와이어망을 설치하여 기존 메쉬망이 파손되지 않도록 보완 하겠음.	O
	◦ C구역 – 흙막이 설치 - 흑막이 기능을 위해 화강석각석을 경계석위에 덧대는 방식보다는 흙 경계 사면을 정리하여 안정화시키고, 식재폭을 늘려 이용객 출입을 제한하는 방향으로 변경 필요	- 흙막이 각석경계를 제외하고 수목을 이용한 경계식재를 도입하여 녹지대 내 토사의 유출을 방지 하겠음.	O
	◦ E구역 – 장미원 - 장미원은 외곽동선 안쪽으로 정비 구획을 축소· 정형화하는 구역 정리 필요 (구역 밖의 공간은 장미보다는 관목 식재지 등으로 변경 검토)	- 장미원 외곽구역의 규모가 작은 장미군락은 이식을 통하여 중앙지역으로 보식하고, 필요지역만 장미를 보식하여 장미원의 기능을 유지시키겠음.	O
	◦기타 의견 - 파고라 시설은 공원 내 기 시설된 유사 시설과 통일된 디자인 계열로 좀더 세련된 형태의 시설로 재검토	- 파고라는 공원 내 기 설치되어 있는 시설을 감안하여 디자인이 단순한 형태의 제품을 선정하여 반영 하겠음.	O
	- 물량 조정으로 감되는 비용은 공원시설 도색 비용으로 최대한 반영할 것	- 조정 가능한 금액 발생시 최대한 기존 시설의 도색 비용으로 반영 하겠음.	O

2019.  03 .   26.

작성자 :  직      녹지7 성명 김 종 수 (서명)

확인자 :  직 푸른도시과장 성명 김 종 비 (서명)

서울특별시장 귀하