문서번호	급수운영과-7039
결재일자	2019.4.11.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관	급수운영과장
김재영	04/11 유승효
협 조
	주무관		박미영
	주무관		이문성
	주무관		박상권
	주무관		최형진
	주무관		윤승구

일일공급량 증·감 현황(4/4)

2019. 4.

급수운영과

일일공급량 증·감 현황

우리 사업소 유수율 목표 달성을 위하여 5개 중블록의 일일

공급량을 분석하여 유수율 향상에 만전을 기하고자 함.

□ 공급량 변동 현황(4월 4일)

구 분		공 급 량(㎥)			증 감 량(㎥)			비 고
		2018년	전 일	2019년		전년대비	전일대비
금일	공 급 량	309,422	295,546	306,291		-3,131	10,745
	최고기온(℃)	18.2	13.6	15.7		-2.5	2.1

□ 공급량 변화도

□ 중블록 현황

(단위 : %, ㎥)

구 분	계	공릉 1 중블록	공릉 2 중블록	월계 1 중블록	월계 2 중블록	북악 4 중블록	비 고
‘19년 목표	95.50	96.14	94.77	93.05	97.65	97.45
‘18년 실적	95.47	96.11	94.74	93.02	97.63	97.43
‘18년 공급량	309,422	34,022	125,860	65,974	65,677	17,889
‘19년 공급량	306,291	34,118	117,477	55,605	76,508	22,583
증·감량	-3,131	96	-8,383	-10,369	10,831	4,694
관리부서 (담당자)		급수운영과 (윤승구)	급수운영과 (김재영)	시설관리과 (박상권)	급수운영과 (윤승구)	시설관리과 (최형진)

※ 중블록 담당주무관은 중블록에 대하여 일일공급량(증,감)을 분석하여 실적 및 대책수립

만전을 기하여 주시기 바랍니다.

□ 공급량 일일 결산

일별	2018. 4월				2019. 4월					증감율
	요일	최저 기온	최고 기온	공급량(㎥)	요일	최저 기온	최고 기온	공급량(㎥)	전년대비 증감
당일 까지	총 공급량			1,287,623	총 공급량			1,214,433	-73,190	-5.684
1	일 평균 공급량			321,906	일 평균 공급량			303,608	-18,298
1	일	11.7	18.5	329,257	월	0.3	11.3	309,572	-19,685
2	월	14.9	23.7	330,696	화	1.3	13.0	303,024	-27,672
3	화	14.9	21.2	318,248	수	1.9	13.6	295,546	-22,702
4	수	9.5	18.2	309,422	목	3.0	15.7	306,291	-3,131
5									3,237
6									-21,513
7									-4,173
8									-26,086
9									7,482
10									3,890
11									-5,889
12									-33,819
13									3,991
14									-16,157
15									3,712
16									-9,016
17									25,219
18									-22,038
19									-1,206
20									-1,218
21									979
22									-16,398
23									-293,582
24									-314,805
25									-323,732
26									-324,223
27									0
28									0
29									0
30

임 : 일일 공급량 현황 1부.  끝.