문서번호	관리과-4371
결재일자	2019.4.12.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		관리과장	중랑물재생센터소장
양희원		이희신	04/12 이성재
협조

- 공공건축물 냉매관리 강화 추진계획 관련  -

냉매 회수, 정제작업 실시 계획

2019.  4.

- 공공건축물 냉매관리 강화 추진계획 관련 -

냉매 회수, 정제작업 실시 계획

오존층 파괴와 지구온난화 유발물질인 냉매 관리강화를 위해 우리 센터 5년이상 경과된 중점관리대상 냉매시설의 회수 및 정제 작업을 실시하고자 함.

추진근거

○ 시 소유 건축물 냉매관리 강화를 위한 지원 계획(기후대기과-1617호, 2019.01.23.)

○ 시 소유시설 냉매관리 강화 계획(기후대기과-5071호, 2019.03.19.)

○ 2019년 냉매관리 강화를 위한 예산 재배정(기후대기과-6008호, 2019.04.03.)

추진계획

1) 추진배경

○ ‘18.11.29 대기환경보전법 개정 시행에 따라 냉매 회수업 등록제 시행 등 냉매관리가 강화되고 있으나 관리대상이 아닌 시설에 대해서는 별도의 규정이 없어 냉매관리 사각지대 발생

※ 법정 관리대상 : 1일 냉동능력 20RT이상 고압냉매 사용시설

○ 법정관리대상 미만 시설에 대해서도 지원 대상시설 선정하여 냉매 관리 강화 추진

○ 노후화된 냉매시설에 대해 냉매 회수 및 정제 등 유지관리 필요

2) 냉매 중점관리대상 : 냉방기 설치 후 5년이상 경과된 노후시설

3) 우리 센터 냉매 중점관리대상 시설 현황

냉매종류	설치대수	설치년도	비고
R-410A	2대	2008∼2009년	천정형 에어컨 냉매시설
R-22	13대	2005∼2009년

4) 추진계획

○ 추진방법 : 냉매회수업 등록업체를 통해 우리센터 중점관리대상인 15개 냉매시설에 대해 냉매 회수 및 정제작업  실시

○ 추진일정 : 2019. 4월중

○ 사 업 비 : 4,980천원 (재배정 예산액: 5,792천원)

※ 견적금액으로 작업환경에 따라 금액 조정 가능

○ 예산과목 : 기후변화 총괄대응, 온실가스 감축방안 마련, 기후변화대응을 위한 냉매관리강화, 공공운영비(예산 재배정)

행정사항

○ 작업완료 후 사업비(재배정 예산) 지출

○ 냉매 회수, 정제작업 완료 후 15일 이내 기후대기과에 유지관리 결과 제출.

붙임. 1. 중점관리대상 냉매현황 1부.

2. 견적서 1부.

3. 결과보고 양식 1부.  끝.