건축심의 협의 의견서

▣ 대지위치 : 마곡지구 산업용지 D9-4블럭 건축계획

▣ 협의의견

<건축분야>

○다목적 강당을 중심으로한 공용로비 부분을 별도공간으로 구성하고 일반       인이 최소 오전9시부터 오후10시까지 사용이 가능한 개방공간으로          구성하는 방안 강구하기 바랍니다.

<조경분야>

○1층에 계획된 녹지 선형을 단순화하여 이용자가 편리하도록 검토       하기 바랍니다.

○편리한 유지관리를 위해 관수설비를 갖추기 바랍니다.

<교통분야>

○맞벽건축(산업용지D9-3블럭)계획으로 건축계획,사업규모를 고려하여       교통영향평가 수립 검토가 필요합니다.

○12m도로변 Set-Back 후 좌회전 차로 추가 확보 검토하기 바랍니다.

○자전거 보관소는 36m도로의 가각부로 위치를 이동하는 방안 검토       하기 바랍니다.