문서번호	정수시설과-3019
결재일자	2014.6.12.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		주무관	정수시설과장
박종철		김오열	06/12 김구식
협조

설비관리실 기계분야 작업일지

2014.6.11

정 수 시 설 과

(설비관리실)

설비관리실 기계분야 작업일지

일자 : 2014.6.11.(수)

구   분

작   업   내   용

기계설비 (정비,개선)

○병물동 화장실(남자,1층) 천정 수도관 누수 정비

⇒엘보 연결 부위 누수로 엘보교체 및 보강 작업

○2정수 응집기(1지,9대)모터,감속기 정기점검 및 오일 교체,정비

⇒ 소음,진동등 운전점검 및 감속기 오일 교체,기기청소

○2정수 공동구 순찰 점검:기류,배기휀 ,제습기 수동 운전 점검

○2정수 오존동,활성탄 흡착지동 점검

⇒ 모터,펌프:소음,진동,누유,패킹 상태 및 배관라인 누수 확인점검

냉난방설비

비   고

병물동 화장실(남) 수도관 누수 정비	2정수 응집기 오일교체 및 기기청소

품 명

규 격

단위

수량

내  용

오일

220％

리터

31

2정수 응집기 감속기 오일교체(1지)

엘보

20mm

개

1

병물 생산동 화장실(남)

드레셔조인트

20mm

개

1

병물 생산동 화장실(남)