	종로소방서
수신	종로구청장(건축과장)
(경유)
제목	건축허가 협의 회신(평동 169 외 2필지)

1. 종로구 건축과-8827호(2019.4.15.)와 관련입니다.

2. 건축허가 협의 결과,「동의」 회신합니다.

가. 위치: 서울시 종로구 평동 169 외 2필지

나. 건축주: 곽노성

다. 주용도: 복합건축물(근린생활시설,교육연구시설)

라. 규모: 철근콘크리트조 지하2층, 지상11층, 대지면적 279.00㎡, 건축면적 172.03㎡ 연면적 2,324.55㎡, 1개동 중 지하1층 97.15㎡ 증축

마. 소방시설: 소화기구,옥내소화전설비,스프링클러설비,자동화재탐지설비,시각경보기,가스누설경보기,유도등,비상조명등,연결송수관설비,제연설비

바. 공사종별: 증축

붙임 건축허가(부)동의여부 통보서 1부.  끝.

	종로소방서장
담당자	박강구		예방팀장	심우성		예방과장	04/22 강길구
협조자
시행	예방과-7198	(		)	접수		(		)
우	03153	서울특별시 종로구 종로1길 28 3층 종합민원실 (수송동)	/	http://fire.seoul.go.kr/jongno/
전화	02-736-0418	/전송	02-730-6119	/	pkk999@seoul.go.kr	/	부분공개(5,6)