문서번호	시설관리과-7395
결재일자	2019.4.22.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
담당주사	시설관리과장
송종학	04/22 편병률

사급자재 공급원 승인 검토 보고

(서하남사거리 무단수 급수체계)

2019. 4.

강동수도사업소

(시설관리과)

우리 사업소에서 시행중인 『서하남사거리 무단수 급수체계 구축공사』 와 관련하여 시공업체로부터 사급자재 공급원 승인 요청이 있어 아래와 같이 검토 후 보고합니다.

2019. 4.

보고자: 지방시설주사  송종학

▣ 공사현황

○ 공 사 명: 서하남사거리 무단수 급수체계 구축공사

○ 공사개요: D=300~1000mm, L= 54m

○ 계약기간: 2019. 4. 5.~2019. 5. 24.

○ 계약상대자: ㈜ 정안이엔씨 대표 안성민

▣ 검토내용

○ 품  명: 강이형관 300~1000mm,

○ 공급원: ㈜서울강관 등 2개사

○ 상기품명의 한국산업규격 표준인증(KS), 상하수도협회(KC) 인증, 공인기관 시험성적서 및 납품실적등

▣ 검토결과 :  전 품목 사용가능

▣ 조치의견

○ 상기와 같이 사급자재 공급원 요청에 대하여  승인하고, 이 내용을 ㈜건양엔지니어링에 통보하여 공사용 자재의 품질관리를 철저히 하고자 하며,

○ 아울러 공급원 미승인 자재품목이 현장에 반입되지 않도록 주기적으로 현장 점검을 시행하여 공사시행에 만전을 기하고자 합니다.

붙 임  사급자재 공급원 승인검토서 및 요청서 1부.  끝.