계약심사 조정내역 및 사유서

□ 공 사 명 : 독산1동 금하마을 주민공동이용시설 조성사업(기계설비)

□ 공사개요

위 치	금천구 금하로1다길 16(독산동 1118-8)
개 요	○ 기계설비공사 - 전기온수기 등 장비설치, 옥외배관, 오배수배관, 환기덕트설치, 급수급탕배관공사, 위생기구설치공사, 초절전바닥난방설치공사 등 ○ 소화기구설치공사
기 간	착공일로부터 ~ 6개월

□ 심사결과 – 관급자재 및 시설분담금 심사제외

◦ 설계금액  : 51,062천원

◦ 심사금액  : 49,108천원

◦ 절 감 액  :    1,954천원

◦ 절 감 률  :    3.83%

□ 주요 심사내용

◦ 자재단가 조정(조달청 가격정보 등) : 세대별물감압밸브 등 34종

- 감압밸브(D15)/개 : 46,000원 → 31,100원 (감 14,900원)

- 일반용경질폴리염화비닐관(Φ75mm, VG1)/m : 5,725원 → 4,080원(감 1,645원)

◦ 일위대가 조정 : 세대별물감압밸브 등 14종

- 세대별물감압밸브(D15)/개 : 배관공 0.057인 → 0.05인

□ 사업부서 협의결과

◦ 의견 없음