문서번호		승강장안전문관리단-3674		부장		팀장		단장
등록일자		2019.04.10.
								04/10
결재일자		2019.04.10.
공개여부		대시민공개
				협조	운영2팀 팀장
방침번호
	「제411차」 민방위의 날 화재 대피훈련 계획
2019. 04.
승강장안전문관리단

<사전검토 항목>

<해당 사항에 체크 ‘■’, 비고 : 필요시 검토내용 기재>

구분	사전 검토항목	검토 완료	해당 없음	비고
대내외관 계	▪대외기관(정부기관,서울시, 시의회)과 충분한 협의를 거쳤습니까?	□	■
	▪기타 이해당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까?	□	■
	▪직⦁간접적으로 관련 있는 부서와 충분한 협의를 거쳤습니까?	□	■
타당성 검 토	▪추진 상 법령, 조례 등 법적 검토를 하였습니까?(사규 등 내부검토 항목)	□	■
	▪계약관계에서 ‘갑질’조항은 없습니까?	□	■
	▪투자심사 등 예산운영의 적성성을 검증하였습니까?	□	■
	▪시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까?	□	■
	▪일상감사의 범위를 확인하였습니까?	□	■
	▪사업조정(실무)위원회의 검토 사항입니까?	□	■
대시민홍 보 및 정 보 공 개	▪사업 홍보방안을 검토하였습니까? (보도자료, 설명회, 공청회 등)	□	■
	▪공개여부를 “비공개”로 설정시 법적근거는 명확합니까?	□	■

「제411차」

민방위의 날 화재 대피훈련 계획

최근 속초․고성 산불 등 대형 화재로 인한 시민 불안감을 해소하기 위해 실시되는 제411차 민방위의 날 직장별 재난맞춤형 훈련지침에 동참하여 실제 현장 훈련을 실시함으로써 화재 시 신속한 대피 및 국민행동요령을 숙지 안전의식을 제고하고자 함

Ⅰ		훈 련 개 요

○ 훈련일시 : 2019. 4. 15(월) 14:00∼14:20(20분간)

○ 훈련장소 : 한강진별관

○ 훈련내용 : 화재경보 발령 시 임무 역할 점검, 직원 대피 실습,

국민행동요령 숙지

※ 교통통제 미실시

Ⅱ		훈 련 중 점

○ 화재 대응시스템 점검

· 화재경보, 화재신고, 초기 진압, 직원 대피 유도, 구조·구급 등

· 계단, 비상구 등 비상 대피경로 및 방화문 등 점검

○ 피난안전구역 대피훈련

· 방화셔터 차단, 피난계단을 활용한 대피 실시

○ 화재대비 생활안전교육

· 화재대피 실제훈련 등 직원 및 별관 보호 능력 함양

Ⅲ		훈 련 세 부 계 획

○ 화재 대피훈련 실시

- 대피장소 : 인근 공원(블루스퀘어)

- 대피요령 : 경보 발령 즉시 훈련 유도요원의 안내로 건물 밖 대피

일 시	세 부 훈 련 사 항	비 고
13 : 40	- 훈련유도대원 교육 및 배치, 방송장치 점검	사전준비
14 : 00 ~ 14 : 20	- 화재훈련경보 발령 (14:00~14:01) → 건물 자체 화재 경보 비상벨 및 옥내 방송 · 발생시기, 지역, 규모 등 최대한 구체적으로 전달 - 방송즉시 유관기관에 상황전파(신고) · 종합관제센터, 119, 112 신고(훈련상황임을 고지) - 자체 소화장비 활용하여 자위 소방활동 · 소화기 사용 화재 초기진화 등 초기대응 연습 실시 - 직원 대피(※ 훈련유도요원은 직원대피 유도) · 계단 등 비상구를 이용하여 건물 밖으로 비상탈출 · 물티슈 등 이용, 코와 입 막고 낮은 자세로 대피 - 소방차량 전개공간 확보 연습(주차이동) - 생활안전교육(화재발생 시 국민행동요령 교육) 실시
14 : 20	- 경보해제, 사후강평, 직장대장 생활안전교육	민방위대장

○ 훈련통제 : 민방위 훈련 유도요원(민방위복, 모자 등 착용)은 직원들이 안전하게 대피장소로 이동할 수 있도록 지원

○ 생활안전 교육 실시(10분)

- 화재 발생 시 국민 행동요령·생활안전교육 실시

· 전 직원은 야외대피장소로 이동

· 화재 발생시 국민행동요령 교육 실시

○ 훈련유도요원 배치장소 및 인원 : 3개소, 4명

배치장소	소 속	인 원	임 무
한강진 별관 내	승강장안전문관리단	2명	직원 대피유도 ※ 1팀 2명, 2팀 2명
한강진 별관 입구		1명
인근 공원(블루스퀘어)		1명

- 훈련 유도요원의 대피유도 시 유의사항

· 훈련 경보발령 후 20분간 직원 대피유도 철저

Ⅳ		행 정 사 항

○ 훈련시간대 각종 행사 지양

○ 민방위의 날 훈련행사 각종 홍보실시

- 입간판 설치 : 전일, 별관 출입구

- 훈련안내방송 실시 : 당일 2회

■ 직원 여러분! 안녕하십니까? 승강장안전문관리단에서 안내 말씀드립니다.

■ 오는 4월 15일(오늘)은 제411차 민방위의 날로 화재 대피훈련을 실시합니다.

■ 이번 훈련은 화재상황을 가상하여 오후 2시부터 20분간 실제 대피훈련으로 실시합니다.

■ 직원 여러분께서는 화재경보 발령과 함께 모든 업무를 중단하고 훈련유도대원의 지도아래 안전하게 건물외부 대피장소인 블루스퀘어 공원으로 대피하여 주시기 바랍니다.

■ 다시 한 번 알려드립니다. (위 내용 반복)

○ 훈련유도요원은 민방위복, 모자, 완장 등 착용

○ 훈련결과 용산구청 제출 : 2019. 4. 19(금)한

첨부 : 화재 시 국민행동요령 안내 1부.  끝.

첨부(1-1)		화재 시 국민행동요령 안내

화재발생시 대피방법

○ 불을 발견하면 '불이야'하고 큰소리로 외치거나 화재경보 비상벨을 눌러 다른 사람에게 알립니다.

○ 엘리베이터를 이용하지 말고 계단을 이용하되 아래층으로 대피가 불가능한 때에는 옥상으로 대피합시다.

○ 연기가 많을 때는 한 손으로는 코와 입을 젖은 수건 등으로 막고 낮은 자세로 이동합시다.

○ 불길 속을 통과할 때에는 물에 적신 담요나 수건 등으로 얼굴과 몸을 감싸주세요.

○ 방문을 열기 전에 문손잡이를 만져 보았을 때 뜨겁지 않으면 문을 조심스럽게 열고 밖으로 나갑시다.

○ 손잡이가 뜨거우면 밖으로 나가지 말고, 연기가 문틈으로 스며들지 못하도록 젖은 옷이나 이불로 막고, 창 밖으로 옷가지 등을 흔들어 구조를 요청합니다.

소화기 사용요령

○ (소화기를 불이 난 곳으로 옮겨) 안전핀을 뽑는다.

○ (바람을 등지고 서서) 노즐을 잡고 불쪽을 향한다.

○ 손잡이를 움켜쥔다.

○ 분말을 골고루 쏜다.

화재시 119 신고요령

○ 119를 누르고 불이 난 내용을 간단·명료하게 설명합니다.(우리집 주방에 불이 났어요. 2층 집이예요).

○ 주소를 알려 줍니다(○○구 ○○동 ○○○번지예요 / ○○초등학교 뒤 쪽이에요).

○ 소방서에서 알았다고 할 때까지 전화를 끊지 맙시다.

＊ 119는 화재신고는 물론 인명구조, 응급환자이송 등을 요청하는 번호입니다.

Q&A

○ 고층건물에서 화재 발생시 대피요령은?

- 화재가 발생한 사무실에서 탈출할 때에는 불과 연기가 빠른 속도로 번지지 못하도록 문을 닫고 나와야 합니다.

- 닫힌 문을 열 때에는 손등으로 문손잡이가 뜨거운지 확인하고 뜨거우면 절대로 열지 말고 다른 비상통로를 이용합시다.

- 실내에 갇힌 경우 방안으로 연기가 들어오지 못하도록 문틈을 젖은 옷가지 등으로 막고 숨을 짧게 쉬면서 구조를 기다립니다.

- 전화가 있다면 119로 전화하여 자신의 위치를 정확하게 알려주시고, 창 밖으로 옷가지 등을 흔들어 구조를 요청합니다.

첨부(1-2)		아파트 화재발생시 대처요령

화재시 대처요령

○ 화재를 발견하면 큰소리로 외치거나, 화재발신기를 눌러 불이난 사실을 주변에 알리고 119로 신속하게 신고하여야 합니다.

- 침착하게 불이 난 건물의 위치, 건물개요(동, 호수) 화재의 상태, 갇힌 사람의 유무 등을 119로 신고하여야 합니다.

○ 신속하게 대피하도록 합니다.

- 초기 화재진압이 곤란할 경우 신속히 젖은 수건 등으로 입과 코를 막고 낮은 자세로 대피하여야 합니다.

- 아파트 계단에 연기가 가득하여 대피가 곤란한 경우에는 베란다에 설치된 비상탈출구(경량칸막이)를 파괴 후 옆집 세대로 대피하는 것이 안전합니다.

○ 엘리베이터는 이용하지 마세요.

- 화재가 발생하면 전원이 차단되어 엘리베이터가 멈추고 연기가 올라가는 굴뚝역할을 하므로 매우 위험합니다.

○ 소화기 등을 이용하여 초기소화에 힘씁니다.

- 소화기와 옥내소화전 등의 소방시설을 이용하여 초기소화에 힘씁니다.

○ 방화문은 꼭 닫아주세요.

- 아파트 화재시 유독한 연기는 엘리베이터 수직통로나 계단으로 빠르게 이동하기 때문에 매우 위험합니다. 평상시 방화문을 꼭 닫아주세요.

아파트 화재대비! 이것만은 꼭!

○ 아파트 세대별로 소화기를 비치하고 수시로 이상유무를 점검하여야 합니다.

○ 전기기구는 반드시 규격제품을 사용하고 문어발식 콘센트를 사용하지 말아야 합니다.

○ 화재발생시를 대비하여 평상시 대피방법, 대피로 등을 숙지하고 가족과 대피장소를 사전에 약속합니다.

○ 가스렌지 밸브와 중간밸브는 사용 후 항상 잠그고, 정기점검을 받도록 합니다.

○ 계단 및 통로는 대피 시 장애가 되지 않도록 물건을 쌓아두지 않습니다.

○ 베란다에 설치된 비상탈출구(경량칸막이) 앞에는 평상시 피난에 장애가 되는 물건 등을 적재해 놓지 말아야 합니다.

○ 옥상 출입문은 항상 개방하여야하며, 소방차 전용주차공간은 비워두도록 합니다.