좋은빛위원회 심의(자문)의결조서

심의일자	2019. 4. 30.(화). 14:00 ~ 17:00
신청내용	서울월드컵경기장 야간경관 개선사업
신청기관	서울시설관리공단 서울월드컵 경기장운영처
심의번호	14-1 (심의)	심의결과	재심의
【 의결 내용 】 ○ 아래의 사항을 보완하여 재심의 신청해 주시기 바랍니다. - 주요 조망점에서의 보이는 경관을 검토하고, 연출이 명료하고 인상적 계획이 되도록 보완해 주시기 바랍니다. - 경기장의 형태를 전체적으로 살릴 수 있도록 등기구의 용량과 배광형태를 재검토 해 주시기 바랍니다. - 기존 조명의 휘도 및 연출안 등의 자료를 보완해 주시기 바랍니다. - 경기장 내 조명과 함께 점등 시 연출 효과 및 휘도자료를 검토 보완해 주시기 바랍니다. - 5층 복도부분이 균제도가 향상될 수 있도록 해 주시기 바랍니다. 끝.