좋은빛위원회 심의(자문)의결조서

심의일자	2019. 4. 30.(화). 14:00 ~ 17:00
신청내용	마포로 제1구역 제24지구 도시환경정비사업
신청기관	마포구청 환경과
심의번호	14-2 (심의)	심의결과	조건부동의
【 의결 내용 】 ○ 아래의 사항을 보완하는 것으로 조건부동의 합니다. - 전체적인 빛의 균형감을 위해 저층부 조명계획을 보완(수직 루버부 조명, 수직기둥 입면의 벽등 설치 등)을 검토해 주시기 바랍니다. - 조명환경관리구역 별 빛방사허용기준을 준수하시기 바랍니다. -「좋은빛관리카드」를 작성하여 제출해 주시기 바랍니다. 끝.