좋은빛위원회 심의(자문)의결조서

심의일자	2019. 4. 30.(화). 14:00 ~ 17:00
신청내용	신반포6차아파트 주택재건축정비사업
신청기관	서초구청 주거개선과
심의번호	14-4 (심의)	심의결과	조건부동의
【 의결 내용 】 ○ 아래의 사항을 보완하는 것으로 조건부동의 합니다. - 야간 빛환경을 고려해 보안등 광원의 색온도는 3,000K이하로 검토해 주시기 바랍니다. - 운전자 안전을 고려해 104동 주차장 진출입로의 조명 배치를 검토해 주시기 바랍니다. - 조명환경관리구역 별 빛방사허용기준을 준수하시기 바랍니다. -「좋은빛관리카드」를 작성하여 제출해 주시기 바랍니다. 끝.