좋은빛위원회 심의(자문)의결조서

심의일자	2019. 4. 30.(화). 14:00 ~ 17:00
신청내용	제이스텍마곡연구소 조명계획
신청기관	강서구청 도시디자인과
심의번호	14-5 (심의)	심의결과	조건부동의
【 의결 내용 】 ○ 아래의 사항을 보완하는 것으로 조건부동의 합니다. - 건축물의 수직 부분(edge부분 및 조사높이)을 잘 보여질 수 있도록 건축 마감재에 따른 조명기구의 배광 및 용량을 검토하여 시설해 주시기 바랍니다. - 정면부 처마 부분의 간접조명을 시설하여 출입구와 하부 조명부까지 전체적으로 밝힐 수 있도록 검토해 주시기 바랍니다. - 조명환경관리구역 별 빛방사허용기준을 준수하시기 바랍니다. -「좋은빛관리카드」를 작성하여 제출해 주시기 바랍니다. 끝.