좋은빛위원회 심의(자문)의결조서

심의일자	2019. 4. 30.(화). 14:00 ~ 17:00
신청내용	마포구 아일렉스스퀘어 조명계획
신청기관	마포구청 환경과
심의번호	14-6 (재심의)	심의결과	조건부동의
【 의결 내용 】 ○ 아래의 사항을 보완하는 것으로 조건부동의 합니다. - 계단부와 지층부의 조도 시뮬레이션을 재검토하고, 보안등의 용량을 하향 조정해 주시기 바랍니다. - 조명환경관리구역 별 빛방사허용기준을 준수하시기 바랍니다. -「좋은빛관리카드」를 작성하여 제출해 주시기 바랍니다. 끝.