좋은빛위원회 심의(자문)의결조서

심의일자	2019. 4. 30.(화). 14:00 ~ 17:00
신청내용	봉산도시자연공원 등 공원등 시설개선 사업
신청기관	은평구청 공원녹지과
심의번호	14-8 (심의)	심의결과	재심의
【 의결 내용 】 ○ 아래의 사항을 보완하여 재심의 신청해 주시기 바랍니다. - 공원의 야간 빛환경을 고려해 균제도가 향상 될 수 있도록 도로조명용 기구보다는 전반적으로 확산할 수 있는 배광형태를 가진 세미컷오프형 등기구로 검토해 주시기 바랍니다. - 등기구의 배치도 자료를 보완해 주시기 바랍니다. 끝.