좋은빛위원회 심의(자문)의결조서

심의일자	2019. 4. 30.(화). 14:00 ~ 17:00
신청내용	양천구 달마을근린공원 공원등 개선사업
신청기관	양천구청 공원녹지과
심의번호	14-13 (서면심의)	심의결과	조건부동의
【 의결 내용 】 ○ 아래의 사항을 보완하는 것으로 조건부동의 합니다. - 야간 빛환경을 고려해 공원등 색온도의 하향조정(3,500K 이하)을 검토해 주시기 바랍니다. - 공원조명 설계기준 및 조명환경관리구역 별 빛방사허용기준을 준수하시기 바랍니다. -「좋은빛관리카드」를 작성하여 제출해 주시기 바랍니다. 끝.