“소비자는 소득공제 40％, 판매자는 수수료 0％” 정답은 제로페이!
	서울특별시
수신	수신자참조
(경유)
제목	시내버스 정류소 태양광 설비 안전 점검 실시

1. 공공 태양광 발전시설 안전관리 종합계획(행정1부시장 방침 제 25호, ‘19.1.31.) 및
녹색에너지과-11966호(2019.5.10.)와 관련입니다.

2. 「2019년 상반기 공공 태양광 발전시설 안전점검계획」(녹색에너지과-11894, ’19.5.9.)
시행에 따라 가로변, 중앙차로 정류소 태양광 시설물 일제 점검을 실시하려고 하니,
점검내용 및 방법 참고하시어 아래 양식에 따라 안전점검 체크리스트 및 점검
결과를 5.27.(월) 까지 제출 부탁드립니다.

가. 점검대상

- 가로변 정류소 : ‘14년 설치 160개소(붙임1 참조)

- 중앙차로 정류소 : 동작대로 ’18년 설치 4개소(붙임1 참조)

************************************

나. 점검내용

- 전기안전관리자 선임시설은 전기안전관리자 주관하에, 미선임시설은 관리주체 주관으로 점검 실시

- 자체점검은 붙임 ‘태양광설비 안전점검 체크리스트’ 활용하여 이상 여부 점검

다. 점검방법

- 파손 및 동작상태, 인버터·접속함 내부 먼지 청소, 소화기 비치 여부

- 인버터․접속함 접속단자 풀림 및 부식, 접속상태 적정 여부

- 절연 및 접지저항 측정(반기1회), 적외선 열화상 측정(분기 1회) 등

※ 점검사항이 미흡하여 안전문제가 있고 보수가 어려운 설비는 별도 통보 후 조치

붙임 1. 가로변정류소 태양광 설치 현황 1부
2. 태양광 안전사고 예방 일제점검 시행문 1부
3. 안전점검 체크리스트 1부.
4. 점검결과 제출 서식 1부.  끝.

	서 울 특 별 시 장
수신자	kT-KIMG,삼광산전
주무관	전희선		정류소관리팀장	이상학		버스정책과장	05/15 오희선
협조자
시행	버스정책과-14937	(		)	접수		(		)
우	04515	서울특별시 중구 덕수궁길 15 서울시청 서소문청사 1동 7층 버스정책과	/
전화	02-2133-2294	/전송	02-2133-1049	/	jeon1891@seoul.go.kr	/	부분공개(5)