겨울철 안전대책 추진 실적

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

▢ 겨울철 강화대책(중점) 추진 실적

중점추진사항 (강화대책)	세부추진 내용 (실적위주로 작성)	비고
겨울철 재해대비 사전점검	○ 기 간 : 2018. 10. 15. ~ 10. 31. ○ 대상역사 : 14개 전자관리소 관할역사 ○ 수 량 : 자동개집표기(RF단말기)등 7종 2,990대 ○ 추진사항 : 온도조절장치 및 히터팬 동작상태 점검
화재예방 및 소방안전관리 점검	○ 기 간 : 2018. 11. 09. ~ 11. 26. ○ 대상역사 : 전자2사업소 관내 사무실, 침실, 창고 등 ○ 추진사항 : 소화기, 비상라이트, 대피유도등, 소방계획서비치 등 점검 ○ 실 적 : 비상라이트 축전지 교체, 소방계획서 비치 등
겨울철 재해대비 안전점검(1차)	○ 기 간 : 2018. 11. 19. ~ 11. 30. ○ 대상역사 : 14개 전자관리소 관할역사 ○ 수 량 : 자동개집표기(RF단말기)등 7종 3,028대 ○ 추진사항 : 온도조절장치 및 히터팬 동작상태 점검 ○ 실 적 : 온도조절장치 및 히터팬 34개 교체
한파대비 특별 안전교육 실시	○ 기 간 : 2018. 12. 18. ~ 12. 27. ○ 교육내용 : 직원 건강보호를 위한 안전관리 대책 ○ 교육인원 : 전자2사업소 전직원
겨울철 재해대비 안전점검(2차)	○ 기 간 : 2019. 1. 2. ~ 1. 11. ○ 대상역사 : 14개 전자관리소 관할역사 ○ 수 량 : 자동개집표기(RF단말기)등 7종 3,028대 ○ 추진사항 : 온도조절장치 및 히터팬 동작상태 점검 ○ 실 적 : 온도조절장치, 히터팬 등 8개 교체
전자시설물 절연 및 접지저항 측정	○ 기 간 : 2019. 2. 1. ~ 3. 31. ○ 대상역사 : 14개 전자관리소 관할역사 ○ 대상장비 : 개집표기 등 4종 ○ 점검결과 : 이상없음

▢ 주요 점검사항 추진계획 대비 실적

해당분야	주요 점검사항	단위	수량	계획	실적	대비 (%)	비 고
전자	우대자용개집표기 등 5종 히터팬 동작상태 점검	대	3,015	3,059	3,059	100%	사규개정에 따른 추가점검 실시

▢ 지적사항 조치 현황 : 없음

▢ 월동자재 사용 실적 : 해당없음

▢ 피해 및 사고 현황 : 없음

▢ 기타 문제(미비)점 및 개선사항(우수사례) : 특이사항 없음