□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

광암-I012

광암아리수 정수센터	오니케익 처리지침	문서번호	광암-I012
		쪽 수	/6

제․개정 이력

개정번호	개정일자	제․개정사유	작성	검토	승인
0	2000.08.31	최초 제정	성시홍	정수현	채희정
1	2006.11.13	폐기물 처리 방법 변경	한영호	김안수	서재석
2	2008.11.17	조직개편 기관명칭 변경	한영호	김안수	김봉춘
3	2010.11.02	재활용업체 변경	한영호	성시홍	김대환
4	2017.09.04	조직개편으로 인한 부서명칭 변경	정지영	정선교	차윤기
5	2018.01.01	인사발령으로 인한 기관장 변경	정지영	정선교	윤창진
6	2019.01.01	인사발령으로 인한 기관장 변경	정지영	정선교	박동규
7	2019.01.18	인사발령으로 인한 담당변경	정경숙	정선교	박동규
8	2019.02.25	인사발령으로 인한 담당변경	이미숙	정선교	박동규

1. 목적

본 지침은 서울특별시 광암아리수정수센터(이하 “우리센터”라 한다)의 모든 정수처리공정에서 발생한 오니케익을 원활히 처분하여 환경오염을 예방하는데 그 목적이 있다.

2. 적용범위

본 지침은 우리센터의 정수처리 공정 중 발생한 오니케익 관리 및 처리 절차에 대하여 적용한다.

3. 용어의 정의

가. 사업장폐기물

「대기환경보전법」, 「물환경보전법」 또는 「소음·진동관리법」에 따라 배출시설을 설치·운영하는 사업장이나 그 밖에 대통령령으로 정하는 사업장에서 발생하는 폐기물을 말한다.

나. 처리(처분)

폐기물의 소각․중화․파쇄․고형화 등에 의한 중간처리와 매립․해역투기 등에 의한 최종처리를 말한다.

다. 위탁 재활용

탈수 오니를 부재료로 재활용할 수 있는 업체에 인도하는 것을 말한다.

라. 오니케익

농축오니를 탈수기를 이용하여 수분함량을 최소화하고 남은 찌꺼기를 말한다.

4. 책임과 권한

오니케익 처리지침에 대한 책임과 권한은 다음과 같다.

가. 센터소장

(1) 폐기물관리 총괄

나. 담당과(팀)장

(1) 배출수처리시설에서 발생하는 폐기물의 관리 및 처리 감독

(2) 폐기물량 계량 및 기록 감독

(3) 폐기물 발생감소에 대한 교육실시

5. 업무절차

가. 폐기물의 관리 및 보관

(1) 탈수오니케익 생산되는 즉시 전용 적재함(압롤박스)에 저장 및 반출하여야 한다.

나. 폐기물의 처리

(1) 수집·운반 및 처리업체를 선정하여 재활용 등의 방법으로 처리한다.

(2) 폐기물은 연간 발생량을 “별지 1” 서식에 의거 해당관청에 신고하고 변경 시에도 변경신고를 한다.

다. 폐기물의 계량 방법 및 반출

(1) 배출수처리시설 입구에 설치된 트럭스케일로 탈수오니케익 적재 전에 공차를 계근한다.

(2) 탈수오니케익 적재 후에 중량을 계근한 후 공차 중량과의 차이로 탈수오니케익의 중량을 산출한다.

(3) 정문근무자가 배출수처리시설로 탈수오니케익 계근량 및 계근전표를 인수·인계한다.

(5) 배출수처리시설 근무자는 폐기물적법처리인증정보 시스템(올바로시스템)에 폐기물인수인계서를 작성하여 반출한다.

(6) 탈수오니케익 생산량 및 반출량은 폐기물적법처리인증정보 시스템(올바로시스템)에 기록한다.

라. 이상발생시 조치사항

(1) 폐기물 처분 중단 시

(가) 폐기물 수집·운반 및 처리업체 반입 중단일

신정․설, 근로자의 날, 법정공휴일등, 단 우리센터의 오니케익 발생량이 증가하여 처리가 불가피할 경우 폐기물 수집·운반 및 처리업체에 통보하여 반입처리 할 수 있도록 한다.

(나) 폐기물 수집·운반 및 처리업체 반입중단 시 조치

예비 확보된 적재함에 오니케익을 우선 보관하고, 슬러지 농축조에 최대한 저장·농축 시킨다.

(다) 공장가동 중단 등 천재지변으로 장기 반출 중단 시 조치

1) 구내 공터를 이용하여 임시 야적 할 수 있도록 조치하고, 빗물 등이 유입되지 않도록 천막 등을 씌운다.

2) 본부와 협의하여 수도권매립지 등에 매립 처리한다.

(라) 비상연락체계 상시유지

폐기물 수집·운반 및 처리업체에 대한 전화번호 등 비상연락망을 상시 유지한다.

(2) 계량시설 이상 시

고장 등 현장여건으로 계량이 불가능할 경우 공인계량증명서로 대체하여 처리한다.

6. 기록관리

NO	기 록 명	보 관		보 존
		기간	책 임 자	기간	책 임 자
1	사업장폐기물 관리대장	3년	담당	3년	담당과장

※ 폐기물적법처리인증정보 시스템(올바로시스템)에 저장되어 있어 종이문서는 생산하지 않음

7. 관련표준

가. 폐기물관리절차서

8. 붙    임

가. 별지

(1) 별지1 : 사업장폐기물배출자(변경)신고서

(2) 별지2 : 사업장폐기물 관리대장

사업장폐기물배출자	[ ] 신고서 [ ] 변경신고서
(「폐기물관리법 시행규칙」 제18조제2항제1호 및 제4항에 해당하는 경우)
※ 뒤쪽의 작성방법을 읽고 작성하시기 바라며, [ ]에는 해당되는 곳에 √표를 합니다.	(앞쪽)
접수번호		접수일			처리기간	7일
신고인	① 상호(명칭)	② 사업자등록번호
③ 성명(대표자)	④ 생년월일
⑤ 주소(사업장) (전화번호: )
⑥ 업 종	⑦ 주 원료명 및 사용량(톤/년)	⑧ 주 생산품명 및 생산량(톤/년)
⑨ 제조공정
사업장폐기물의 배출 및 처리 계획
⑩ 폐기물	⑪ 성질 ·상태	⑫ 배출량	⑬ 운반	⑭ 처리
구 분	종 류	분류번호	톤/월	톤/년	운반자	운반량	처리 구분	업소명	처리 방법	처리량 (톤/년)
		□□-□□-□□
		□□-□□-□□
⑮ 변경사항	변경 전	변경 후
변경사유
「폐기물관리법」 제17조제2항 및 같은 법 시행규칙	[ ] 제18조제2항	에 따라
[ ] 제18조제4항
사업장폐기물배출자의	[ ] 신고	를 합니다.
[ ] 변경신고
년 월 일
신고인	(서명 또는 인)
특별자치시장, 특별자치도지사, 시장·군수·구청장 귀하

[별지1]

사업장폐기물 관리대장 (① 폐기물의 종류: ) (단위: 톤)
② 발생내용				③ 자가 처리내용							④ 위탁 처리내용						⑤ 보관량	결 재
연월일	성질ㆍ상태	발생량	발생량누계	연월일	처리량	중간처분 또는 재활용		최종처분		처리량누계	연월일	위탁 처리량	운반자	처리자	처리방법	위탁 처리량 누계
						처리 방법	처리량	처리 방법	처리량

[별지2]