광암아리수 정수센터	폐기물 처리지침	문서번호	광암-I013
		쪽 수	/10

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

광암-P013

제․개정 이력

개정번호	개정일자	제․개정사유	작성	검토	승인
0	2000.08.31	최초 제정	성시홍	정수현	채희정
1	2006.11.13	직제 개편	한영호	김안수	서재석
2	2008.11.17	조직개편 기관명칭 변경	한영호	김안수	김봉춘
3	2014.03.13.	조직개편에 따른 부서명칭변경	김홍석	김창현	이철해
4	2017.09.04	조직개편으로 인한 부서명칭 변경	정지영	정선교	차윤기
5	2018.01.01	인사발령으로 인한 기관장 변경	정지영	정선교	윤창진
6	2019.01.01	인사발령으로 인한 기관장 변경	정지영	정선교	박동규
7	2019.01.18	인사발령으로 인한 담당변경	정경숙	정선교	박동규
8	2019.02.25	인사발령으로 인한 담당변경	이미숙	정선교	박동규

1. 목  적

이 지침서는 서울특별시 광암아리정수센터(이하“우리센터”라 한다)의 정수처리 및 제반 지원 활동으로 발생되는 폐기물에 대하여 처리절차를 정함으로서 환경영향을 최소화하는데 그 목적이 있다.

2. 적용범위

이 지침서는 우리센터의 폐기물 관리 및 처리 절차에 대하여 적용한다.

3. 용어의 정의

가. 폐기물

쓰레기, 연소재, 오니, 폐유, 폐산, 폐알칼리 및 동물의 사체 등으로서 사람의 생활이나 사업활동에 필요하지 아니하게 된 물질을 말한다.

나. 생활폐기물

사업장폐기물 이외의 폐기물을 말한다.

다. 사업장폐기물

「대기환경보전법」, 「물환경보전법」 또는 「소음·진동관리법」에 따라 배출시설을 설치·운영하는 사업장이나 그 밖에 대통령령으로 정하는 사업장에서 발생하는 폐기물을 말한다.

라. 지정폐기물

사업장폐기물 중 폐유·폐산 등 주변 환경을 오염시킬 수 있거나 의료폐기물 등 인체에 위해를 줄 수 있는 해로운 물질로서 대통령령으로 정하는 폐기물을 말한다.

4. 책임과 권한

폐기물관리규정에 대한 책임과 권한은 다음과 같다.

가. 센터소장

(1) 폐기물관리 총괄

(2) 폐기물관리 담당 해당부서 업무지정

나. 담당과(팀)장

(1) 폐기물 분리수거 총괄

(2) 불용품 및 재활용 가능품 매각처리

다. 해당과(팀)장

(1) 해당부서에서 발생하는 폐기물의 관리 및 처리

(2) 폐기물의 종류별 분리수거 이행

(3) 폐기물 처리업체의 적정처리 확인 감독

(4) 폐기물량 계량 및 기록

(5) 폐기물 발생감소 및 분리수거에 대한 교육실시

5. 업무절차

가. 폐기물의 분리 및 보관

(1) 사업장폐기물

(가) 탈수오니케익은 배출수처리시설에서 생산되는 즉시 전용 적재함(압롤박스)에 저장 및 반출하여야 한다.

(나) 정수센터 설비 유지관리에 따른 폐자재 중 재활용이 가능한 물품은 재활용저장 창고 또는 분리함에 보관한다.

(2) 지정폐기물

(가) 폐유 등 지정폐기물은 종류별로 각각 분리수거하여야 하며, 내산재의 용기에 담아 유출되지 않도록 밀봉한 후 보관한다.(드럼 보관을 원칙으로 한다)

(나) 보관된 폐기물은 내용물을 식별할 수 있도록 표시하여야 한다.

(다) 특히 지정폐기물의 보관은 통풍을 고려하여 반드시 환기시설을 갖추어야 하며, 일반폐기물과 구분 보관한다.

(라) 폐기물에 의한 토양오염 및 우수로의 유출을 방지한다.

(3) 생활폐기물

(가) 생활폐기물은 다음과 같은 분리수거함을 설치하여 분리 보관한다.

1) 쓰레기 : 종이조각, 종이컵, 음식물 찌꺼기, 청소 잔여물

2) 수지류 : 폐플라스틱, 폐비닐류, 팩류

3) 고철 및 캔류 : 음료캔, 철재류

(나) 분리수거함 설치는 사무실 규모 및 폐기물 발생량을 고려하여 적당한 크기 및 모양으로 설치한다.

(다) 분리수거함은 관리본관 뒤쪽에 비치하고, 필요에 따라서 다량발생장소에 추가 비치하여 관리 한다.

나. 폐기물의 센터 내 운반

(1) 각 공정 및 활동공간에서 발생되는 폐기물은 현장에 방치해서는 안 되며, 발생 당일 야적장 또는 수거함에 운반 보관한다.

(2) 운반 시 센터 내 도로상에 먼지나 폐기물의 일부가 떨어져서는 안 된다.

(3) 지정폐기물(폐유, 폐페인트, 폐유기용제 등)은 드럼에 담아서 밀봉하여 처리하며, 운반 시 드럼통이 넘어지지 않게 끈으로 묶어서 운반한다.

다. 폐기물의 처리

(1) 사업장폐기물은 수집․운반업체를 선정하여 처리하되, 탈수오니케익은  “오니케익 처리지침”에 따른다.

(2) 지정폐기물은 지정폐기물처리업체를 선정하여 위탁 처리하며, 폐기물 연간 발생예상량을 “별지1” 서식에 의거 해당기관에 신고하고 변경시에는 변경신고를 한다.

(3) 재활용폐기물 중 센터 설비유지관리에 따라 발생된 고철류 등 불용품은 재활용 업체에 매각처리 한다.

(4) 생활폐기물은 분리수거하여 재활용 및 일반쓰레기로 구분 처리한다.

라. 폐기물의 계량 및 반출

(1) 탈수오니케익 등 사업장폐기물 반출 시에는 센터 계량시설인 트럭스케일에서 계량하여 반출한다.

(2) 계량된 폐기물은 계량전표를 발행하고 탈수오니케익은 “오니케익 처리지침”에 따라 기록 관리한다.

(3) 센터 설비 유지관리에 따라 발생한 고철류 등의 불용품에 대한 매각처리 시에는 감정원의 감정을 거친다.

(4) 지정폐기물은 위탁처리업체에 위탁처리하고 발생량 및 처리량 등은 “별지2”서식에 기록 관리한다.

(5) 생활폐기물은 하남시청 및 청소대행업체에서 수거한다.

마. 폐기물 수집·운반업체 관리

(1) 오니케익

(가) 해당담당은 수집·운반업체의 비상연락망을 구축하고, 업무수행 장소에 게시하여 다음과 같은 사항이 발생할 때 활용하도록 한다.

1) 수집·운반업체의 불가피한 사정에 의한 처리불가 시

2) 탈수케익처리 공정에 이상 발생 시

3) 오니케잌 운반차량의 돌발 사고 시

4) 기타 비상사태 등에 의한 슬러지 처리가 불가능할 때

(나) 수집·운반업체에 대한 차량관리상태 및 운전자 확보상태를 년1회 이상 점검하고 필요시 처리장소 입회, 계근표 대조 등의 방법으로 확인 점검한다.

(다) 위탁처리 계약 시는 계약서에 위탁처리업체에 대한 관리. 감독규정 사항을 포함한다.

(2) 기타폐기물

(가) 기타 폐기물은 처리 시에 수집․운반하는 자에 대하여 “계약업체 관리규정”에 따라 환경안전수칙을 준수하도록 하고, (1)항의 오니케익 수집․운반업체에 대하여도 또한 같다.

바. 우리센터에서 발생하는 각종 폐기물의 분류 및 처리방법은 “별표1”과 같다.

사. 폐기물관리규정 업무의 흐름

폐기물관리규정 업무의 흐름은 “별표2”과 같다.

6. 기록관리

NO.	기 록 명	보 관		보 존
		기 간	책 임 자	기 간	책 임 자
1	사업장폐기물 관리대장	3년	담 당	3년	담 당 과장

※ 폐기물적법처리인증정보 시스템(올바로시스템)에 저장되어 있어 종이문서는 생산하지 않음

7. 관련표준

가. 환경경영매뉴얼의 “운영관리”

나. 폐기물처리절차서

다. 오니케익 처리지침

8. 붙  임

가. 별표

(1) 별표1 : 폐기물 분류 및 처리방법

(2) 별표2 : 폐기물관리 업무흐름도

나. 별지

(1) 별지1 : 사업장폐기물배출자(변경)신고서

(2) 별지2 : 사업장폐기물 관리대장

[별표1]

폐기물 분류 및 처리방법

폐기물 분류	물질구분	세부 물질 구분	발생장소	보관방법	처리방법
생활폐기물	음식물 쓰레기	식당잔반	구내식당	분리수거	하남시청
	사무용품	컴퓨터 및 복사기 소모품, 문구류	사무실및현장 사무실	"	구입업체 및 하남시청
	종 이	폐지, 신문류	"	"	하남시청
	캔, 유리 플라스틱	캔,병,음료팩,기타 유리및플라스틱류	현관	“	하남시청
지정폐기물	유 류	엔진오일, 구리스 류, 신너	각 처리 공정	분리수거	지정폐기물처리 업체 위탁처리
	페인트	폐페인트	"	"	"
	기 타	폐장갑, 폐고무	"	"	"
사업장폐기물	무기성오니	정수처리오니	배출수처리시설	분리수거	위탁처리
	고철	파이프, 금속류, 기계부속품 각종 볼트 베어링 등	각 처리공정	“	재활용업체에 매각
	기타폐기물	벨트, 패킹, 스위치 전구, 나무조각 등 재활용이 되지 않는 자재류	각 처리공정	분리수거	위탁처리

[별표2]

폐기물관리 업무흐름도

	담당과(팀)장				해당과(팀)장
폐기물 분리 수거 총괄				폐기물 발생량 신고
불용품 재활용품 가능품 매각처리				폐기물의 분리 및 보관
폐기물의 적정처리 여부 점검 조치				폐기물의 처리 및 불용품, 재활용품 불용의뢰
				폐기물수집·운반업체의 관리 감독

---------------------------------------------------------------------------------

광암-I013

사업장폐기물배출자	[ ] 신고서 [ ] 변경신고서
(「폐기물관리법 시행규칙」 제18조제2항제1호 및 제4항에 해당하는 경우)
※ 뒤쪽의 작성방법을 읽고 작성하시기 바라며, [ ]에는 해당되는 곳에 √표를 합니다.	(앞쪽)
접수번호		접수일			처리기간	7일
신고인	① 상호(명칭)	② 사업자등록번호
③ 성명(대표자)	④ 생년월일
⑤ 주소(사업장) (전화번호: )
⑥ 업 종	⑦ 주 원료명 및 사용량(톤/년)	⑧ 주 생산품명 및 생산량(톤/년)
⑨ 제조공정
사업장폐기물의 배출 및 처리 계획
⑩ 폐기물	⑪ 성질 ·상태	⑫ 배출량	⑬ 운반	⑭ 처리
구 분	종 류	분류번호	톤/월	톤/년	운반자	운반량	처리 구분	업소명	처리 방법	처리량 (톤/년)
		□□-□□-□□
		□□-□□-□□
⑮ 변경사항	변경 전	변경 후
변경사유
「폐기물관리법」 제17조제2항 및 같은 법 시행규칙	[ ] 제18조제2항	에 따라
[ ] 제18조제4항
사업장폐기물배출자의	[ ] 신고	를 합니다.
[ ] 변경신고
년 월 일
신고인	(서명 또는 인)
특별자치시장, 특별자치도지사, 시장·군수·구청장 귀하

[별지1]

사업장폐기물 관리대장 (① 폐기물의 종류: ) (단위: 톤)
② 발생내용				③ 자가 처리내용							④ 위탁 처리내용						⑤ 보관량	결 재
연월일	성질ㆍ상태	발생량	발생량누계	연월일	처리량	중간처분 또는 재활용		최종처분		처리량누계	연월일	위탁 처리량	운반자	처리자	처리방법	위탁 처리량 누계
						처리 방법	처리량	처리 방법	처리량

[별지2]