문서번호	정수시설과-3793
결재일자	2019.6.3.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		정수시설과장
윤양호		06/03 남효돈
협 조
	주무관			지동성
	주무관			박희준
	주무관			정인석

기전설비 월간점검 결과보고('19.5월)

2019. 5.

광암아리수정수센터

(정수시설과)

기전설비 월간점검 결과보고('19.5월)

우리센터 주요 기전설비에 대한 정기적인 예방점검 및 정비를 통해 안정적인 설비운영을 통한 깨끗하고 안전한 아리수 생산․공급에 만전을 기하고자 함.

□ 관련 근거

○『2019년도 기전시설물 유지관리 계획』(정수시설과-892(‘19.1.29)호)

□ 점검 개요

○ 점검기간 : 2019.5.27.~5.31.

○ 점 검 자 : 분야별(기계, 전기) 담당자

○ 점검대상 : 정수센터 기계․전기시설물 전반

□ 중점 점검․정비 사항

○ 기계설비 가동 상태 및 배관 누수 여부 등

○ 전기‧제어설비 동작 상태 및 안전성 여부 등

○ 여름철 대비 냉방기 점검 등

□ 점검결과 및 조치사항

○ 기계분야

- 배출수지, 배슬러지지 호이스트 작동 불량(6.10까지 조치예정)

- 착수정앞 순찰로 연결통로 발판 탈락(6.10까지 조치예정)

○ 전기분야

- 주변전실 냉방기 실외기 고장(6.10까지 조치예정)

□ 향후 계획

○ 지속적인 순찰 및 반복점검 실시로 시설물 유지관리에 만전을 기하고자 함.

붙임 : 분야별 점검표 각 1부.  끝.